## List1
EVIDENCA RAZISKOVALNE OPREME S PODATKI O MESEČNI UPORABI
Raziskovalna organizacija | Šifra RO | Šifra RS | Šifra PS / IS (za P-14) | SKRBNIK OPREME | Šifra skrbnika | NAZIV OPREME | LETO NABAVE | FULL NAME OF EQUIPMENT | NABAVNA VREDNOST (EUR) | Vir sofinanciranja iz javnih sredstev | Opis postopka dostopa do opreme - (čas; največ 5 stavkov) | Access of equipment | Namembnost opreme in dodatne informacije (največ 5 stavkov) | Purpose of equipment and additional information | Inventarna številka v knjigovodski evidenci | Cena za uporabo raziskovalne opreme ( v EUR) | Struktura lastne cene za uporabo raziskovalne opreme |  |  |  | Letna stopnja izkoriščenosti v % | Stopnja odpisanosti v % | Spletna stran RO (predstavitev opreme, pogoj dostopa,cenik) | MESEČNO POROČILO - FEBRUAR 2012
[17 empty] | Stroški amortizacije | Stroški materiala in storitev za vzdrževanje opeme | Stroški dela | Skupaj lastna cena |  |  |  | Mesečna stopnja izkoriščenosti ( v %) | Šifra programa oz. projekta 1 | Uporabnik | % uporabe | Šifra programa oz. projekta 2 | Uporabnik | % uporabe | Šifra programa oz. projekta 3 | Uporabnik | % uporabe | Šifra programa oz. projekta 4 | Uporabnik | % uporabe | Šifra programa oz. projekta 5 | Uporabnik | % uporabe | Šifra programa oz. projekta 6 | Uporabnik | % uporabe | Šifra programa oz. projekta 7 | Uporabnik | % uporabe | Drug namen | Uporabnik | % uporabe
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo | 782 | 0782-004 | P2-0241 | i.prof.dr.E.Govekar | 8782 | Sistem za vizualno karakterizacijo obdelovalnih procesov in parametrov | 2002 | System for visual characterisation of manufacturing | 149198.5707 | Paket 11 | Oprema je dostopna v laboratoriju in je na razpolago večim souporabnikom Fakultete pod nadzorom usposobljenega člana Raziskovalne skupine. Kontakt: edvard.govekar@fs.uni-lj.si | The equipment is available in the laboratory and is available to several users under the supervision of a qualified member of the research group. Contact: edvard.govekar @ fs-lj.si | Oprema se uporablja za vizualizacijo procesov v vidnem in infrardečem spektru. | Equipment is used for visualization in the visible and infrared spectrum. | 13275 | 80 | 0 | 35 | 45 | 80 | 85% | 100 | http://www.fs.uni-lj.si/raziskovalna_dejavnost/infrastrukturni_center/ | 100% | P2-0241 | Edvard Govekar | 100%
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo | 782 | 0782-034 | P2-0223 | prof.dr.I.Golobič | 5566 | Hitrotekoči sistem za spremljanje dinamičnih in termičnih procesov | 2002 | Fast speed fluid system for monitoring dynamical and thermo processes | 137863.7242 | Paket 11 | Preko spletnega ali e-mail kontakta iztok.golobic@fs.uni-lj.si je oprema skupaj z operaterjem razpoložljiva z najavo vsaj 3 dni pred snemanjem | Via web or e-mail contact iztok.golobic @ fs-lj.si the equipment is available together with the operator. The reservation in needed at least 3 days before. | Spremljanje hitrih in izjemno hitrih pojavov v laboratorijskem, industrijskem in naravnem okolju ob snemanju z več deset tisoč slik na sekundo. Omogočeno snemanje tudi preko mikroskopa do 1500 kratne povačave. | Follow-up fast and extremely fast phenomena in laboratory, industrial and natural environment when you recorded with tens of thousands of frames per second. Allows you to record even through a microscope up to 1500 times zoom. | 6436 | 80 | 0 | 35 | 45 | 80 | 85% | 100 | http://www.fs.uni-lj.si/raziskovalna_dejavnost/infrastrukturni_center/ | 100% | P2-0223 | Alojz Poredoš | 100%
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo | 782 | 0782-015 | P2-0182 | prof.dr.M.Fajdiga | 819 | Računalniška oprema za razvojna vrednotenja | 2003 | Computer equipment for evaluation development | 134038.1352 | Paket 11 | Do opreme imajo dostop partnerji razvojnega centra CRV ter ostali partnerji laboratorija LAVEK na UL-FS, s katerimi sodelujemo na skupnih razvojnih in raziskovalnih projektih. Kontakt: matija.fajdiga@fs.uni-lj.si | Access to the equipment has industry development center CRV and other partners of the laboratory LAVEK UL-FS, with which we cooperate on joint development and research projects. Contact: matija.fajdiga @ fs-lj.si | Merilna in računalniška oprema, ki je bila kupljena v sklopu paketa 11, je namenjena izključno za eksperimentalno in numerično vrednotenje zdržljivosti konstrukcij, ki so obremenjene z vibracijami in naključnimi dinamičnimi obremenitvami v malocikličnem in velikocikličnem področju. Eksperimentalna oprema obsega pospeškomerje in mikrofone z ojačevalci naboja, senzorje za merjenje sil in deformacij z ustrezno opremo za kondicioniranje signalov ter programsko in strojno opremo za procesiranje izmerjenih signalov. Oprema za numerično vrednotenje obsega univerzalno programsko opremo za izvajanje simulacij statičnih, tranzientnih in dinamičnih obremenitev konstrukcij ter ustrezno strojno opremo za izvajanje numeričnih simulacij. | Measurement and computer equipment that was purchased as part of the package 11, is intended solely for the experimental and numerical evaluation of the durability of structures, which are loaded with random vibration and dynamic loads in the low cycle and area. The experimental equipment comprises amplifiers and microphones charge, sensors for measuring forces and deformations of proper equipment for conditioning signals and hardware and software for processing measured signals. Equipment for the numerical evaluation of the extent universal software for the simulation of static, transient and dynamic loading of structures and the right hardware for the implementation of numerical simulations. | 6366 | 80 | 0 | 35 | 45 | 80 | 85% | 100 | http://www.fs.uni-lj.si/raziskovalna_dejavnost/infrastrukturni_center/ | 100% | P2-0182 | Matija Fajdiga | 45% | L2―2148 | Matija Fajdiga | 55%
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo | 782 | 0782-016 | P2-0231 | prof.dr.J.Vižintin | 812 | Naprava za raziskavo fretinga s pripradajočo opremo za analizo površin | 2003 | Fretting test rig with equipment for contact surface analysis | 121515.6067 | Paket 11 | Oprema je na razpolago na CTD, Bogišičeva 8 po predhodnem dogovoru. Kontakt: jozef.vizintin@fs.uni-lj.si | Equipment is available at CTD, Bogišičeva 8 with preliminary arrangement Contact: jozef.vizintin@fs.uni-lj.si | Oprema je namenjena raziskavi mehanizma fretting obrabe, ki se pojavlja pri nihanjih z veliko frekvenco in amplitudo v mikrometerskem področju. S pomočjo opreme je moč zasledovati in analizirati odpornost materialov, površinskih plasti in obdelav pri fretting utrujanju. | The equipment is intended for the research of fretting wear mechanism, which arises at high frequency and high amplitude oscillations in micrometre domain. | 13209 | 80 | 0 | 35 | 45 | 80 | 85% | 100 | http://www.fs.uni-lj.si/raziskovalna_dejavnost/infrastrukturni_center/ | 100% | P2-0231 | Jožef Vižintin | 15% | L2―2110 | Jožef Vižintin | 25% | J2―2115 | Mitjan Kalin | 35% | J1-2352 | Maja Remškar | 15% | L2-4160 | Jožef Vižintin | 0% | J2-4191 | Mitjan Kalin | 0% | Pedagoški proces (vaje) | Jožef Vižintin | 10%
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo | 782 | 0782-005 | P2-0270 | prof.dr.J.Možina | 1649 | Laserski izvori z opremo | 2003 | Laser sources with equipment | 110185.2304 | Paket 11 | Dostop do opreme je v domeni vodje Laboratorija. Kontakt: janez.mozina@fs.uni-lj.si | Access to equipment is in the domain head of the Laboratory. Contact: janez.mozina @ fs-lj.si | Lasersik izvori z opremo so namenjeni raziskavam laserskih obdelovalnih procesov in laserskih merilnih metod | Laser sources with equipment designed for research of laser machining processes and laser measurement methods. | 15032 | 80 | 0 | 35 | 45 | 80 | 85% | 100 | http://www.fs.uni-lj.si/raziskovalna_dejavnost/infrastrukturni_center/ | 90% | P2-0270 | Janez Grum | 20% | L2―2323 | Rok Petkovšek | 30% | Pedagoški proces (izvajanje vaj) | Janez Grum | 20% | MR - Veglelj, Poredoš | Janez Grum | 20%
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo | 782 | 0782-016 | P2-0231 | prof.dr.J.Vižintin | 812 | Naprava za analizo degredacije biološko razgradljivih olj | 2003 | Instrumentation for degradation stability analysis of biodegradable oils | 63890.9024 | Paket 11 | Oprema je na razpolago na CTD, Bogišičeva 8 po predhodnem dogovoru. Kontakt: jozef.vizintin@fs.uni-lj.si | Equipment is available at CTD, Bogišičeva 8 with preliminary arrangement Contact: jozef.vizintin@fs.uni-lj.si | Naprava je namenjena analizi obstojnosti biološko razgradljivih olj in drugih olj in masti, s poudarkom na degradacijski stabilnosti. . | The instrumentation is intended for analysis of stability of biologically degradable and other oils and greases with emphasis on degradation stability. | 4700 | 80 | 0 | 35 | 45 | 80 | 85% | 100 | http://www.fs.uni-lj.si/raziskovalna_dejavnost/infrastrukturni_center/ | 100% | P2-0231 | Jožef Vižintin | 20% | L2-2110 | Jožef Vižintin | 20% | J2-2115 | Mitjan Kalin | 35% | J1-2352 | Maja Remškar | 15% | L2-4160 | Jožef Vižintin | 0% | J2-4191 | Mitjan Kalin | 0% | Pedagoški proces (vaje) | Jožef Vižintin | 10%
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo | 782 | 0782-010 0782-011 | P2-0248 | prof.dr.K.Kuzman/prof.dr.M.Junkar | 807; 9006 | Sistem za celovito zasledovanje in vrednotenje izdelovalnih procesov | 2003/2004 | System for comprehensive processes monitoring and evaluation of manufactoring processes | 69736.665 | Paket 11 | Oprema je dostopna med delovnim časom, tako za pedagoške,kot raziskovalne in industrijske aplikacije. Kontakt: karl.kuzman@fs.uni-lj.si in mihael.junkar@fs.uni-lj.si | Equipment is available during working hours, for teaching and research and industrial applications. Contact: karl.kuzman @ fs-lj.si and mihael.junkar @ fs-lj.si | Sistem se uporablja za generiranje višjih tlakov vodnega curka na 400 MP, merjenje preoblikovalnih lastnosti in zasledovanje preoblikovalnih procesov.Oprema se uporablja pri raziskavah na področju hladnega rezanje z vodnim curkom, določevanja preoblikovalnih lastnosti pločevinin masivnih materialov ter za zasledovanje preoblikovalnih procesov. (50% prof. Kuzman, 50% prof Junkar) | The system is used to generate high pressure water jet at MP 400, measurement of forming characteristics and the pursuit of forming processes. Equipment used in research in the field of cold cutting, water jet determination properties of sheet metal forming solid materials, and to pursue forming processes. (50% prof. Kuzman, 50% Professor Junkar) | 419 | 80 | 0 | 35 | 45 | 80 | 85% | 100 | http://www.fs.uni-lj.si/raziskovalna_dejavnost/infrastrukturni_center/ | 80% | P2-0248 | Karl Kuzman | 30% | EU projekt - Eranet | Karl Kuzman | 30% | EU projekt - LIFEplus | Karl Kuzman | 20%
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo | 782 | 0782-028 | P2-0264 | prof.dr.I.Emri | 4316 | Sistem za analizo mikrodeformacij submikronskih vlaken pri termomehanskem obremenjevanju s pulznim laserjem | 2003/2004 | System for analayzing of microdeformations submicronic fibers by thermo-mechanical loading with pulse laser | 81067.7265 | Paket 11 | Dostop do opreme je v domeni vodje Laboratorija. Kontakt: cem@fs.uni-lj.si | Access to equipment is in the domain head of the Laboratory. Contact: cem@fs.uni-lj.si | Komora omogoča simultano vibracijsko testiranje v nadzorovanem okolju temperature v območju od -70 stopinj C do 180 stopinj C, temp. gradient je 5 stopinj / min. | Temperature chamber allows simulatneous vibrational testing in controlled temperature environment in the range from -70deg. C up to 180 deg. C; temp. gradient is 5 deg/min. | 4704 | 80 | 0 | 35 | 45 | 80 | 85% | 100 | http://www.fs.uni-lj.si/raziskovalna_dejavnost/infrastrukturni_center/ | 100% | P2-0264 | Igor Emri | 0% | L2―2292 | Igor Emri | 30% | L2―0633 | Igor Emri | 70%
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo | 782 | 0782-033 | P2-0167 | prof.dr.B.Širok | 9286 | Dvokomponentni laserski Dopplerjev anemometer | 2005 | Two component lase Doppler anemometer | 57469.0699 | Paket 12 | Oprema je na voljo po dogovoru z vodjo laboratorija. Opremo je možno najeti stupaj z operaterjem. Kontakt: brane.sirok@fs.uni-lj.si | Equipment is available by arrangement with the Head of the laboratory. The equipment can be rented stupaj the operator. Contact: brane.sirok @ Eng-lj.si | Oprema je namenjena meritvam hitrosti toka tekočin. Moč laserja znaša 5W. Merilna sonda uporablja optična vlakna. Možna je uporaba v vrtečih sistemih. | The equipment is intended to measure the velocity of fluid flow. The laser power is 5W. The probe uses an optical fiber. Can be used in rotating systems. | 1520879 | 80 | 0 | 35 | 45 | 80 | 85% | 100 | http://www.fs.uni-lj.si/raziskovalna_dejavnost/infrastrukturni_center/ | 100% | P2-0167 | Brane Širok | 50% | L2―3646 | Brane Širok | 50%
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo | 782 | 0782-030 | P2-0270 | prof.dr.J.Grum | 3551 | Sistem za popis integritete površin po mehanski in toplotni obdelavi | 2006 | System for survey of surface integrity after mechanical and thermo processing | 151481.7591 | Paket 12 | Ponedeljek - petek, kadar oprema ni zasedena zaradi vaj. Kontakt: janez.grum@fs.uni-lj.si | Monday - Friday, when the equipment is available. Contact: janez.grum @ fs-lj.si | SEM - elektronska mikroskopija,EDS analiza,WDS analiza;Natezni preizkus do 45 kN upogibni in tlačni preizkus, preizkušanje lepljenih in varjenih spojev, preizkušanje dinamične trdnosti, določanje da/dn oz.hitrosti širjenja razpok, določanje odpornosti materialov in površinskih zaščitnih slojev proti koroziji. Možnost uporabe različnih vrst korozivnih medijev z različno koncentracijo. | SEM - electron microscopy, EDS analysis, WDS analysis, tensile test up to 45 kN, bending and pressure testing, testing of glued and welded joints, fatigue testing, to determine / or nec. crack propagation speed, determine the resistance of materials and surface protective layers against corrosion. The possibility of using different types of corrosive media with different concentrations. | 13735 | 97.8214 | 17.8214 | 35 | 45 | 97.8214 | 85% | 100.0033 | http://www.fs.uni-lj.si/raziskovalna_dejavnost/infrastrukturni_center/ | 100% | P2-0270 | Janez Grum | 50% | L2―2303 | Janez Grum | 50%
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo | 782 | 0782-014 | P2-0182 | i.prof.dr.M.Nagode | 13469 | Eksperimentalna oprema za verifikacijo obratovalne trdnosti | 2005 | Zwick HB100 in Zwick T1-FR005TEW.A50 | 255000 | Paket 12 | V zvezi s postopkom in pogoji se obrnite na skrbnika opreme. Kontakt: marko.nagode@fs.uni-lj.si | In relation to procedures and conditions, please contact the administrator of the equipment. Contact: marko.nagode @ fs-lj.si | Oprema je namenjena statičnim (do 5 kN) in dinamičnim (do 100 kN) testiranjem preskušancev iz gume ter zračnim vzmetem. Na razpolago je temperaturna komora od -80 °C do 250 °C. | The equipment is intended for static (up to 5 kN) and dynamic (up to 100 kN) testing of specimens of rubber and air springs. The temperature chamber from -80 ° C to 250 ° C. | 1521000 | 80 | 0 | 35 | 45 | 80 | 85% | 100 | http://www.fs.uni-lj.si/raziskovalna_dejavnost/infrastrukturni_center/ | 100% | P2-0182 | Matija Fajdiga | 40% | L2―2148 | Matija Fajdiga | 30% | L2―0947 | Marko Nagode | 30%
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo | 782 | 0782-028 | P2-0264 | prof.dr.I.Emri | 4316 | Modificiran ekstruder z regulacijo termo-mehanske obremenitve materiala | 2005 | Modificated extrudor with regulation of thermo-mechanical load of material | 156073.8225 | Paket 12 | Izposoja možna v skladu z dogovorom, kontakt: cem@fs.uni-lj.si | Possible in accordance with the agreement, contact: cem@fs.uni-lj.si | Ekstrudor je namenjen ekstrudiranju prahu in granul plastike pri temperaturnem območju med sobno temp. in 400 °C. Ekstrudiran material ima lahko sledeče oblike: -valj ø6mm dolžine do 180mm | Extruder is designed ekstrudiranju powder and plastic granules in a temperature range between room temp. and 400 ° C. Extruded material may have the following format:-cylinder ø6mm length to 180mm | 1520971 | 80 | 0 | 35 | 45 | 80 | 85% | 100 | http://www.fs.uni-lj.si/raziskovalna_dejavnost/infrastrukturni_center/ | 100% | P2-0264 | Igor Emri | 80% | L2―2292 | Igor Emri | 0% | L2―0633 | Igor Emri | 20%
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo | 782 | 0782-015 | P2-0182 | prof.dr.M.Fajdiga | 819 | Merilna in računalniška oprema za specialna razvojna vrednotenja | 2005 | Mesurement and CAE equipment for special R&D evaluations | 147774.4098 | Paket 12 | Do opreme imajo dostop partnerji razvojnega centra CRV ter ostali partnerji laboratorija LAVEK na UL-FS, s katerimi sodelujemo na skupnih razvojnih in raziskovalnih projektih. Kontakt: matija.fajdiga@fs.uni-lj.si | Access to the equipment have industry development center CRV and other partners in the laboratory LAVEK UL-FS, with which we cooperate on joint development and research projects. Contact: matija.fajdiga @ fs-lj.si | Merilna in računalniška oprema, ki je bila kupljena v sklopu paketa 12, je namenjena izključno za eksperimentalno in numerično vrednotenje obnašanja konstrukcij, ki so obremenjene z ekstremnimi mehanskimi obremenitvami (npr. trk vozila). Eksperimentalna oprema obsega triosne pospeškomerje z univerzalnimi moduli za kondicioniranje signalov, hitro kamero in laserska senzorja pomikov. Oprema za numerično vrednotenje obsega programsko opremo za izvajanje simulacij izrazito dinamičnih pojavov ter ustrezno razširitev strojne opreme. | Measurement and computer equipment that was purchased as part of the package 12, is intended solely for the experimental and numerical evaluation of the behavior of structures, which are burdened with extreme mechanical stress (eg, vehicle collision). The experimental equipment comprises triaxial with universal modules for signal conditioning, speed camera and laser sensor displacements. Equipment for numerical scale software for the simulation of highly dynamical phenomena, and the appropriate extension hardware. | 1520913 | 80 | 0 | 35 | 45 | 80 | 85% | 100 | http://www.fs.uni-lj.si/raziskovalna_dejavnost/infrastrukturni_center/ | 100% | P2-0182 | Matija Fajdiga | 60% | L2―2148 | Matija Fajdiga | 40%
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo | 782 | 0782-016 | P2-0231 | prof.dr.J.Vižintin | 812 | Oprema za raziskave in karakterizacijo obrabnih mehanizmov na področju nanotribologije | 2005 | Equipment for investigation and characterization of wear nano-tribological mechanisms | 148442.4573 | Paket 12 | Oprema je na razpolago na CTD, Bogišičeva 8 po predhodnem dogovoru. Kontakt: jozef.vizintin@fs.uni-lj.si | Equipment is available at CTD, Bogišičeva 8 with preliminary arrangement Contact: jozef.vizintin@fs.uni-lj.si | Oprema omogoča raziskavo obrabnih mehanizmov na nano področju, kar vključuje obremenitve v območju nN in pomike v področju 10nm – 10 µm. S pomočjo opreme je možna raziskava in karakterizacija triboloških procesov v nanopodročju za različne vrste materialov, površinskih plasti in obdelav s poudarkom na interakcijah med površino in mazivom. | The equipment provides means of research for nano-scale wear mechanisms, which involves loads in nN range and strokes in the 10 nm - 10 µm range. The equipment provides possibilities for research and characterization of nano-scale tribological processes for different types of materials, surface layers and surface treatement with emphasis on interactions between surface and lubricant. | 1520778 | 80 | 0 | 35 | 45 | 80 | 85% | 100 | http://www.fs.uni-lj.si/raziskovalna_dejavnost/infrastrukturni_center/ | 100% | P2-0231 | Jožef Vižintin | 20% | L2―2110 | Jožef Vižintin | 15% | J2―2115 | Mitjan Kalin | 25% | J1-2352 | Maja Remškar | 20% | L2-4160 | Jožef Vižintin | 0% | J2-4191 | Mitjan Kalin | 0% | Pedagoški proces (vaje) | Jožef Vižintin | 20%
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo | 782 | 0782-019 | P2-0256 | prof.dr.J.Duhovnik | 2859 | Laserski merilnik | 2005/2006 | Laser scanner Kreon Zephyr KZ 50 | 121190.43 | Paket 12 | Direkten kontakt s skrbnikom, vsak primer obravnava posebej. Kontakt: joze.duhovnik@fs.uni-lj.si | Direct contact with the administrator, each case is handled separately. Contact: joze.duhovnik @ fs-lj.si | Oprema je namenjena raziskavam s področja merjenja oblike prostih površin. | The equipment is intended for research in the measurement of free form surfaces. | 1520883 | 80 | 0 | 35 | 45 | 80 | 85% | 100 | http://www.fs.uni-lj.si/raziskovalna_dejavnost/infrastrukturni_center/ | 90% | P2-0256 | Jože Duhovnik | 40% | Tržni projekti | Jožef Duhovnik | 10% | Pedagoški proces (izvajanje vaj) | Jožef Duhovnik | 40%
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo | 782 | 0782-018 | P2-0109 | prof.dr.I.Prebil | 9806 | Merilni sistem za 3D analizo dinamike vožnje vozil in gibanja potnikov v vozilih ter za analizo geometrije voznih površin | 2005 | Measurement system for driving dynamics, vehicle occupant motion, and driving surface geometry analysis | 135074.8289 | Paket 12 | Oprema je na voljo po predhodnem dogovoru. Možna je uporaba celotnega sistema ali posameznih delov. Kontakt ivan.prebil@fs.uni-lj.si | Equipment is available by prior arrangement. It is possible to use the entire system or individual parts. Contact ivan.prebil @fs-lj.si | Merjenje geolokacije vozila, merjenje pospeškov na več mestih v vozilu ali na potniku v njem, merjenje hitrosti vozila, merjenje pomikov določenih sistemov v vozilu (npr. obešenja koles), snemanje slike/videoposnetka vozišča/potnikov/sistemov na vozilu, generiranje modelov voznih ploskev | Geo Location Measurement of vehicle acceleration measurements at several places in a vehicle or a passenger in it, measuring the speed of the vehicle, measuring the displacement of certain systems in the vehicle (eg suspension bike), take a picture / video carriageway / passenger / vehicle systems, generating models rolling surface | 13056 | 80 | 0 | 35 | 45 | 80 | 85% | 100 | http://www.fs.uni-lj.si/raziskovalna_dejavnost/infrastrukturni_center/ | 100% | P2-0109 | Ivan Prebil | 50% | L2―2146 | Alojz Poredoš | 50%
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo | 782 | 0782-002 | P2-0263 | prof.dr.F.Kosel | 4107 | Temperaturna komora z zahtevanim priborom, merilno in programsko opremo za mehansko analizo inteligentnih gradiv | 2005 | Temperature chamber with required equipment, mesurament and programm equipment for analyzing intelligent elements | 82276.4468 | Paket 12 | Dostop do opreme je v domeni vodje Laboratorija. Kontakt franc.kosel@fs.uni-lj.si | Access to equipment is in the domain head of the Laboratory. Contact franc.kosel @ fs-lj.si | Uporablja se za analizo mehanskih lastnosti gradiv. | It is used to analyze the mechanical properties of materials. | 4640 | 80 | 0 | 35 | 45 | 80 | 85% | 100 | http://www.fs.uni-lj.si/raziskovalna_dejavnost/infrastrukturni_center/ | 100% | P2-0263 | Franc Kosel | 100%
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo | 782 | 0782-005 | P2-0270 | prof.dr.J.Možina | 0782-005 | Laserska izvora z opremo | 2005 | Laser sources with equipment | 106826.91 | Paket 12 | Dostop do opreme je v domeni vodje Laboratorija. Kontakt janez.mozina@fs.uni-lj.si | Access to equipment is in the domain head of the Laboratory. Contact janez.mozina @ fs-lj.si | Lasersik izvori z opremo so namenjeni raziskavam laserskih obdelovalnih procesov in laserskih merilnih metod | Laser sources with equipment designed for research of laser machining processes and laser measurement methods | 15032 | 80 | 0 | 35 | 45 | 80 | 85% | 100 | http://www.fs.uni-lj.si/raziskovalna_dejavnost/infrastrukturni_center/ | 90% | P2-0270 | Janez Grum | 20% | EU projekt - Eureka Ilumen | Rok Petkovšek | 20% | Pedagoški proces (vaje) | Janez Grum | 40% | MR - Gregorčič Peter, Bizjak Aleš, | Janez Grum | 10%
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo | 782 | 0782-007 | P2-0263 | prof.dr.M.Boltežar | 2034 | Izvor vibracij srednje moči | 2005 | Elektrodinamični stresalnik LDS V875-SPA 440K | 136659.7003 | Paket 12 | Direktni kontakt s skrbnikom; za vsak primer posebej. Kontakt miha.boltezar@fs.uni-lj.si | Direct contact with the head of the lab. Contact e:miha.boltezar@fs.uni-lj.si | Vibracijsko stresanje izdelkov, amplituda sile pri sinusnem obremenjevanju je 35 000 N. Kontroler omogoča sine-sweep testiranje, širokospektralno-naključno kot tudi udarno testiranje. | Vibrational testing of products, force amplitude at sine excitation is 35 000 N. Controller allows also broadband and impact testing. | 352 | 80 | 0 | 35 | 45 | 80 | 85% | 100 | http://www.fs.uni-lj.si/raziskovalna_dejavnost/infrastrukturni_center/ | 100% | P2-0263 | Franc Kosel | 40% | L2―3640 | Miha Boltežar | 60%
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo | 782 | 0782-004 | P2-0241 | i.prof.dr.E.Govekar | 8782 | Sistem za karakterizacijo tehnoloških procesov | 2004/2005 | System for characterization of technological processes | 67031.097 | Paket 12 | Direktni kontakt s skrbnikom; za vsak primer posebej. Kontakt edvard.govekar@fs.uni-lj.si | Direct contact with the administrator for each case. Contact edvard.govekar @ fs-lj.si | Oprema se uporablja pri zajemanju in analizi podatkov | The equipment used in capturing and analyzing data. | 1167401 | 80 | 0 | 35 | 45 | 80 | 85% | 100 | http://www.fs.uni-lj.si/raziskovalna_dejavnost/infrastrukturni_center/ | 100% | P2-0241 | Edvard Govekar | 100%
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo | 782 | 0782-009 | P2-0223 | prof.dr.A.Poredoš/prof.dr.V.Butala | 6415; 9129 | Merilna oprema za merjenje temparaturnih polj (termovizijska kamera) | 2006 | FLIR ThermaCAM S65 -FLIR Systems | 57452.1783 | Paket 12 | Možnost izposoje za največ 3 dni. Kontakt: alojz.poredos@fs.uni-lj.si in vincenc.butala@fs.uni-lj.si | Possible renting for max. 3 days. Contact: alojz.poredos@fs.uni-lj.si in vincenc.butala@fs.uni-lj.si | Termokamera za brezdotično merjenje površinskih temperatur. Dodatne informacije Mitja Mazej, Fakulteta za strojništvo, tel. 01 4771103 | Infrared camera for contactless measurements of the surface temperatures. Additional info: Mitja Mazej, Fakulteta za strojništvo, tel. 01 4771103 | 7119 | 86.7591 | 6.7591 | 35 | 45 | 86.7591 | 85% | 100 | http://www.fs.uni-lj.si/raziskovalna_dejavnost/infrastrukturni_center/ | 70% | P2-0223 | Alojz Poredoš | 50% | L2―2146 (prof. Poredoš) | Alojz Poredoš | 20%
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo | 782 | 0782-005 | P2-0270 | prof.dr.J.Možina | 1649 | Laserski izvori in mikroobdelovalni sistemi | 2007 | Laser sources and microprocessing systems | 83618.58 | Paket 13 | Izposoja ni možna, ker je oprema vgrajena v sisteme za raziskavo vlakenskih laserjev. Kontakt: janez.mozina@fs.uni-lj.si | Rent is not possible because the equipment is installed in the system for research of fiber lasers. Contact: janez.mozina @ fs-lj.si | Oprema je namenjena predvsem raziskavam in razvoju vlakenskih laserjev. | The equipment is intended primarily for research and development of fiber lasers. | 7000794 | 89.8375 | 9.8375 | 35 | 45 | 89.8375 | 85% | 85 | http://www.fs.uni-lj.si/raziskovalna_dejavnost/infrastrukturni_center/ | 90% | P2-0270 | Janez Grum | 20% | L2―2323 | Rok Petkovšek | 30% | EU projekt | Janez Grum | 30% | MR- Agrež | Janez Grum | 10%
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo | 782 | 0782-033 | P2-0167 | prof.dr.B.Širok | 9286 | Kavitacijski tunel | 2007 | Cavitation tunnel | 53509.96 | Paket 13 | Oprema je na voljo po dogovoru z vodjo laboratorija. Opremo je možno najeti stupaj z operaterjem. Kontakt: brane.sirok@fs.uni-lj.si | Equipment is available by arrangement with the Head of the laboratory. The equipment can be rented together with the operator. Contact: brane.sirok @ fs-lj.si | Kavitacijski tunel omogoča meritve pri pretokih do 100 m3/h. Velikost testnega dela znaša 1000x100x100 mm. Kavitacijski tunel nudi možnost dela pri temperaturah do 80°C. Omogočeno je posnemanje vseh integralnih parametrov postaje. | The cavitation tunnel allows measurements at flows to 100 m3 / h. Test section size is 1000x100x100 mm. The cavitation tunnel offers the possibility to work at temperatures down to 80 ° C. It is possible to replicate all the integral parameters of the station. | 7000047 | 86.2953 | 6.2953 | 35 | 45 | 86.2953 | 85% | 85 | http://www.fs.uni-lj.si/raziskovalna_dejavnost/infrastrukturni_center/ | 40% | P2-0167 | Brane Širok | 0% | L2―3646 | Brane Širok | 40%
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo | 782 | 0782-028 | P2-0264 | prof.dr.I.Emri | 4316 | Sistem za refunkcionalizacijo konstrukcijskih polimerov | 2007/2008 | System for refunctionanalayzing of construction polymers | 158686.8 | Paket 13 | Dostop do opreme je v domeni vodje Laboratorija. Kontakt: cem@fs.uni-lj.si | Access to equipment is in the domain head of the Laboratory. Contact: cem@fs.uni-lj.si |  |  | 8000418 | 98.669 | 18.669 | 35 | 45 | 98.669 | 85% | 63.33 | http://www.fs.uni-lj.si/raziskovalna_dejavnost/infrastrukturni_center/ | 100% | P2-0264 | Igor Emri | 80% | L2―2292 | Igor Emri | 0% | L2―0633 | Igor Emri | 20%
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo | 782 | 0782-007 | P2-0263 | prof.dr.M.Boltežar | 2034 | Temperaturna komora za stresalnik | 2007 | Temperature chamber | 100939.17 | Paket 13 | Direktni kontakt s skrbnikom; za vsak primer posebej | Direct contact with the head of the lab. Contact e:miha.boltezar@fs.uni-lj.si | Temperaturna komora omogoča izvedno temperaturnega obremenjevanja sočasno z vibracijskim preizkušanjem v območju od -70 st. C do 180 st. C s temp. gradientom 5 st./minuto. | Temperature chamber allows simulatneous vibrational testing in controlled temperature environment in the range from -70deg. C up to 180 deg. C; temp. gradient is 5 deg/min. | 7000791 | 91.8752 | 11.8752 | 35 | 45 | 91.8752 | 85% | 85 | http://www.fs.uni-lj.si/raziskovalna_dejavnost/infrastrukturni_center/ | 100% | P2-0263 | Franc Kosel | 40% | L2―3640 | Miha Boltežar | 60%
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo | 782 | 0782-026 | P2-0354 | prof.dr.M.Čudina | 3569 | Akustična kamera s sistemom za modeliranje širjenja hrupa v prostoru in okolju | 2007/2008 | Acustic camera with system for modeliring the spread of noise in place and environment | 102007.59 | Paket 13 | Dostop do kamere je možen na principu izposoje. Pogoj izposoje so, da s kamero rokuje usposobljen operater, to pomeni asistent dr. Prezelj Jurij. Kontakt: mirko.cudina@fs.uni-lj.si | Access to the camera is possible on a rent bases. Condition for a rent is that with camera handled qualified operator, this means by Assistant Professor Dr. Jurij Prezelj and that a rent is paid after use of camera. Contact: mirko.cudina@fs.uni-lj.si | Z akustiočno kamero je možno identificirati, locirati in okarakterizirati vire hrupa po frekvenci in času in sicer tako znotraj industrijskega obrata, npr. proizvodne hale, kakor tudi zunaj hale oz. tovarne, npr. toplarne. | By acoustic camera is possible to identified, localized and characterized sound sources in time and frequency domain, and so within an industrial environment, e.g. in production hall, as well as outdoors, outside the factory, e.g. heating plant. | 7000330 | 92.0009 | 12.0009 | 35 | 45 | 92.0009 | 85% | 81.6635 | http://www.fs.uni-lj.si/raziskovalna_dejavnost/infrastrukturni_center/ | 55% | P2-0354 | Mirko Čudina | 35% | Tržni projekti - DOMEL | Mirko Čudina | 20%
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo | 782 | 0782-016 | P2-0231 | prof.dr.J.Vižintin | 812 | Merilna oprema za on-line diagnosticiranje okvar na rotirajočih strojih | 2007 | System for on-line detection and diagnostics of failures on rotating machines | 89080.94 | Paket 13 | Oprema je na razpolago na CTD, Bogišičeva 8 po predhodnem dogovoru. Kontakt: jozef.vizintin@fs.uni-lj.si | Equipment is available at CTD, Bogišičeva 8 with preliminary arrangement Contact: jozef.vizintin@fs.uni-lj.si | Merilni sistem služi sprotnemu spremljanju stanja rotirajočih elementov raziskovanega stroja, kar vključuje merjenje električnih veličin, števila vrtljajev, vibracij, temperature, hrupa in karakteristik hladilno-mazalnega sredstva. Oprema zajema instrumente za zajem in analizo signalov vibracij, zraka in olja. | The detection and diagnostics system serves for the continuous condition monitoring of rotating elements of the experimental rig. This includes measuring of electrical quantities, rotating frequency, vibrations, temperature noise and characteristics of the cooling and lubrication agent. The system is comprised of instruments for acquisition and analysis of signals from vibrations, air and oil. | 70100795 | 90.4801 | 10.4801 | 35 | 45 | 90.4801 | 85% | 85 | http://www.fs.uni-lj.si/raziskovalna_dejavnost/infrastrukturni_center/ | 95% | P2-0231 | Jožef Vižintin | 20% | L2―2110 | Jožef Vižintin | 15% | J2―2115 | Mitjan Kalin | 25% | J1-2352 | Maja Remškar | 15% | L2-4160 | Jožef Vižintin | 0% | J2-4191 | Mitjan Kalin | 0% | Pedagoški proces (vaje) | Jožef Vižintin | 20%
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo | 782 | 0782-016 | P2-0231 | prof. dr. Vižintin | 812 | Naprava za izvajanje prilagojenih triboloških testov | 2009 | Interchangeable machine for adjustable tribological testing | 124200 | Paket 14 | Oprema je na razpolago na CTD, Bogišičeva 8 po predhodnem dogovoru.Kontakt: jozef.vizintin@fs.uni-lj.si | Equipment is available at CTD, Bogišičeva 8 with preliminary arrangement Contact: jozef.vizintin@fs.uni-lj.si | Naprava za izvajnaje prilagojenih triboloških testov s silami, ki omogočajo analizo vpliva pojavov majhnih sil, predvsem adsorbiranih mejnih plasti, ki zahtevajo resolucijo učinka Van der Waalsovih sil, elektrostatskih sil, sil meniskus učikov ipd, torej preizkusi v redu velikosti mini-Newronov. | Interchangeable machine for adjustable tribological testing. Enables the analysis of effects of small forces (mN), adsorbed boundary films, Van der Waals and electrostacic forces, meniscus forces etc. | 9000478 | 94.6118 | 14.6118 | 35 | 45 | 94.6118 | 85% | 46.67 | http://www.fs.uni-lj.si/raziskovalna_dejavnost/infrastrukturni_center/ | 100% | P2-0231 | Jožef Vižintin | 15% | L2―2110 | Jožef Vižintin | 20% | J2―2115 | Mitjan Kalin | 25% | J1-2352 | Maja Remškar | 15% | L2-4160 | Jožef Vižintin | 0% | J2-4191 | Mitjan Kalin | 0% | Pedagoški proces (vaje) | Jožef Vižintin | 25%
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo | 782 | 0782-016 | P2-0231 | prof. dr. Vižintin | 812 | Naprava za merjenje debelin "in-situ" mejnih mazalnih filmov v rangu nanometrske skale | 2009 | Traction machine for “in-situ” measurement of boundary lubricating films on nanoscale range | 60193.75 | Paket 14 | Oprema je na razpolago na CTD, Bogišičeva 8 po predhodnem dogovoru. Kontakt: jozef.vizintin@fs.uni-lj.si | Equipment is available at CTD, Bogišičeva 8 with preliminary arrangement Contact: jozef.vizintin@fs.uni-lj.si | Naprava za merjenje debelin "in-situ" mejnih mazalnih filmov v rangu nanometrske skale | Machine for in-situ measurement of boundary lubrication films in the nanometre range | 9000486 | 87.0816 | 7.0816 | 35 | 45 | 87.0816 | 85% | 43.33 | http://www.fs.uni-lj.si/raziskovalna_dejavnost/infrastrukturni_center/ | 100% | P2-0232 | Franjo Pernuš | 15% | L2―2110 | Jožef Vižintin | 15% | J2―2115 | Mitjan Kalin | 25% | J1-2352 | Maja Remškar | 15% | L2-4160 | Jožef Vižintin | 0% | J2-4191 | Mitjan Kalin | 0% | Pedagoški proces (vaje) | Jožef Vižintin | 30%
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo | 782 | 0782-028 | P2-0264 | prof. dr. Emri | 4316 | Nanoindenter – sistem za nanoin-dentacijo | 2011 | Nanoindenter – system for nano-indentation | 134986.52 | Paket 14 | Izposoja možna v skladu z dogovorom, kontakt: cem@fs.uni-lj.si | Possible in accordance with the agreement, contact: cem@fs.uni-lj.si | Sistem za nanoindentacijo omogoča določitev Young-ovega modula in trdote v skladu s standardom ISO 14577. Sistem je nadgrajen z modulom za meritve modula elastičnosti in trdote (togosti) kot kontinuirne (dinamične) funkcije globine indentacije, primerno za različne materiale (kovine, polimeri, tanke plasti, zlitine, keramika, itd.) | The Nano Indenter enables to measure Young’s modulus and hardness in compliance with ISO 14577. System is upgraded with Continuous Stiffness Measurement module that allows dynamic properties characterization of different kinds of materials (metals, polymers, thin films, alloys, ceramics, etc.). | 11000563 | 95.8808 | 15.8808 | 35 | 45 | 95.8808 | 85% | 3.3333 | http://www.fs.uni-lj.si/raziskovalna_dejavnost/infrastrukturni_center/ | 100% | P2-0264 | Igor Emri | 100%
Ime odgovornega računovodje: ___Maja Dremelj_______________________________________