## List1
EVIDENCA RAZISKOVALNE OPREME S PODATKI O MESEČNI UPORABI
Raziskovalna organizacija | Šifra RO | Šifra RS | Šifra PS / IS (za P-14) | SKRBNIK OPREME | Šifra skrbnika | NAZIV OPREME | LETO NABAVE | FULL NAME OF EQUIPMENT | NABAVNA VREDNOST (EUR) | Vir sofinanciranja iz javnih sredstev | Opis postopka dostopa do opreme - (čas; največ 5 stavkov) | Access of equipment | Namembnost opreme in dodatne informacije (največ 5 stavkov) | Purpose of equipment and additional information | Inventarna številka v knjigovodski evidenci | Cena za uporabo raziskovalne opreme (v EUR/ uro) | Struktura lastne cene za uporabo raziskovalne opreme (v EUR/uro) |  |  |  | Letna stopnja izkoriščenosti v % | Stopnja odpisanosti v % | Spletna stran RO (predstavitev opreme, pogoj dostopa,cenik) | MESEČNO POROČILO - OKTOBER 2011
[17 empty] | Stroški amortizacije | Stroški materiala in storitev za vzdrževanje opeme | Stroški dela | Skupaj lastna cena |  |  |  | Mesečna stopnja izkoriščenosti ( v %) | Šifra programa oz. projekta 1 | Uporabnik | % uporabe | Šifra programa oz. projekta 2 | Uporabnik | % uporabe | Šifra programa oz. projekta 3 | Uporabnik | % uporabe | Šifra programa oz. projekta 4 | Uporabnik | % uporabe | Drug namen | Uporabnik | % uporabe
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo | 795 | 63 | P2-0196 | dr.Leopold Škerget | 6428 | Raziskovalna oprema za vizualizacijo, meritve in analizo toka večsestavinske večfazne tekočine | 2002 | Research equpmnet for visualization, masurments and analysis of multicomponent multiphase flow | 135406.91 | Paket 11 | Uporaba je možna na osnovi predhodnega dogovora | Use is possible on the basis of prior agreement | Namen opreme je analiza tokov. Posebnost opreme je v tem, da je moč analizirati večsestavinske tokove. Ti tokovi so običajni v inženirski praks, in je povsem običajno, da raziskovalne skupine razpolagajo s tovrstno opremo. | Purpose of this equipment is analysis of flow. The peculiarity of this eqipment is in analysis of multicomponent flows. These flows are usual in engineering practice. It is therefore self evident that research groups should have access to this equipment. | 41439.4144 | 15.9302 | 15.9302 |  |  | 15.9302 | 20 | 100 |  | 100 | P2-0196-0795/2009-2013 | Leopold Škerget | 85 | L2-4082-0795/2011-2014 | FS MB ; Cimos Koper | 15
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo | 795 | 59 | P2-0120 | dr. Ivan Anžel | 10369 | Nizkovakuumski vrstični elektronski mikroskop z EDS, WDS in EBSD analizatorji | 2005 | Low vacuum scanning electron microscope | 584209 | Paket 12 | Uporaba je možna po pedhodnem naročilu in ne vključuje stroškov materiela. | Use is possible on the basis of prior agreement | Za raziskovalno delo v okviru nacionalnih in mednarodnih projektov. | The equipment is intendend for research. | 44601.446 | 68.7305 | 68.7305 |  |  | 68.7305 | 20 | 100 |  | 100 | P2-0120-0795/2009-2012 | Alojz Križman | 90 | L2-4212-0795/2011-2014 | FSMB ; Zlatarna Celje; | 10
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo | 795 | 43 | P2-0157 | dr.Igor Drstvenšek | 11943 | Sistem za vakuumsko litje kovin po postopku raztopljenega jedra | 2005 | MCP 4/01 | 148801.51 | Paket 12 | Uporaba je možna po predhodnem dogovoru in ne vključuje stroškov materiala. | Use is possible on the basis of prior agreement | Litje izdelkov iz barvnih kovin, na podlagi pramodela, ki se ga iztali/izžge iz kalupa. | The equipment is intendent for research. | 44512 | 17.5061 | 17.5061 |  |  | 17.5061 | 20 | 100 |  | 100 | P2-0157-0795/2009-2014 | Jože Balič | 90 | L2-4107-0795(2011-2014 | FS MB ; Biomed ; IJS | 10
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo | 795 | 55 | P2-0118 | dr. Alenka Majcen LeMarechal | 2223 | FT Raman spektrofotometer z nadgradnjo z avtomatskim FT-IR in vidnim mikroskopom | 2005 | FT Raman spectrophotometer with automatic upgrade to the FT-IR microscope | 143965.95 | Paket 12 | Uporaba opreme je možna po predhodnem dogovoru in ne vključuje stroškov materiala. | Use is possible on the basis of prior agreement | Oprema je namenjena bazičnim raziskavam v kemiji (anorganska, organska kemija, sintezna kemija, okoljska kemija, polimerna kemija, tekstilna kemija), lahko pa tudi raznim analiznim namenom. | The equipment is intendent for research. | 43030 | 16.9372 | 16.9372 |  |  | 16.9372 | 20 | 100 |  | 100 | L2-2071/0795/ 2010-2012 | Alenka Majcen Le Marechal | 10 | P2-0118 | Alenka Majcen Le Marechal | 90
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo | 795 | 47 | P2-0063 | dr. Jože Flašker | 3014 | Sistem za geometrijsko verifikacijo in podporo inženirskemu oblikovanju | 2006 | A system for verification of geometric and engineering design support - ATOS II. | 136705.06 | Paket 12 | Uporaba je možna po predhodnem dogovoru in ne vključuje stroškov materiala. | Use is possible on the basis of prior agreement | ooprema je namejena za trirazsežno digitalizacijo predmetnosti v poligonizirane modele iz katerih je mogoče izdelati CAD modele | s primerjavo izvornih CAD modelov s 3D skeni predmetov lahko analitično ugotavljamo odstopanja in deformacije pri postopkih izdelave le teh | 44876 | 16.0829 | 16.0829 |  |  | 16.0829 | 20 | 91 |  | 100 | P2-0063-0795/2009-2013 | Jože Flašker | 85 | L2-4283-0795/2011-2014 | FS MB ; Unior d.d.;Talum d.d. | 15
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo | 795 | 45 | P2-0063 | dr. Nenad Gubeljak | 10470 | Integralni merilni sklop za mehanske preizkuse na nizki in povišani temperaturi | 2006 | Integral measuring a set of mechanical tests at low and elevated temperatures | 122712.1 | Paket 12 | Oprema je v laboratoriju za strojne elemente in konstrukcije-LASEK (A-002). Dostopna je po vnaprejšnjem dogovoru. Cena uporabe opreme je 80 EUR/uro! | Use is possible on the basis of prior agreement | Oprema je namenjena za določitev deformacijskega stanja konstrukcijske komponente in meritev odziva materiala na obremenitev. | Na osnovi meritev je možno dobiti podatke o pomikih in deformaciji na površini, ki ob znani obremenitvi je primerna za primerjavo za numerično dobljenimi rezultati (npr. z MKE) | 44662 | 14.4367 | 14.4367 |  |  | 14.4367 | 20 | 100 |  | 100 | P2-0063-0795/2009-2012 | Jože Flašker | 30 | P2-0137-0795/2009-2012 | Maks Oblak | 70
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo | 795 | 47 | P2-0196 | dr. Leopold Škerget | 6428 | Oprema za eksperimetnalno in numarično vizualizacijo | 2005 | Equipment for experimental and numerical visualization | 119762.98 | Paket 12 | Uporaba opreme je možna po predhodnem dogovoru in ne vključuje stroškov materiala. | Use is possible on the basis of prior agreement | Namen opreme je analiza tokov. Posebnost opreme je v tem, da je moč analizirati večsestavinske tokove. Ti tokovi so običajni v inženirski praks, in je povsem običajno, da raziskovalne skupine razpolagajo s tovrstno opremo. | Purpose of this equipment is analysis of flow. The peculiarity of this eqipment is in analysis of multicomponent flows. These flows are usual in engineering practice. It is therefore self evident that research groups should have access to this equipment | 44476 | 14.0898 | 14.0898 |  |  | 14.0898 | 20 | 100 |  | 100 | P2-0196-0795/2009-2013 | Leopold Škerget | 80 | L2-4082-0795/2011-2014 | FS MB ; Cimos Koper | 20
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo | 795 | 44 | P2-0190 | dr. Bojan Ačko | 6673 | Trikoordinatna merilna naprava | 2005 | Co-ordinate measuring machine | 66766.82 | Paket 12 | Primarno je oprema namenjena raziskavam, lahko pa jo v obsegu 80 ur/mesec uporabljamo tudi za storitve industriji in za pedagoški proces. Cena ure je 63 EUR | Use is possible on the basis of prior agreement | Primani namen uporabe je raziskovalna dejavnost (nacionalni raziskovalni programi, evropski projekti, doktorati, magisteriji, razvoj nacionalnega etalona), uporabna pa je tudi v pedagoškem procesu ter za meritve in kalibracije | The equipment is primarily used for research(national research programme, european projects, development of national standard for length) but it is also used in the education process as well as in calibration and measurement services | 45174,45175, 45176 | 7.8549 | 7.8549 |  |  | 7.8549 | 20 | 63 |  | 100 | P2-0190-0795/2009-20112 | Andrej Polajnar | 80 | Nacionalni etalon | FS MB | 20
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo | 795 | 54 | P2-0118 | dr. Karin Stana Kleinschek | 7814 | QCM - Kvarčna mikrotehtnica (Quartz Crystal Microbalance) | 2007 | Quartz Crystal microbala. | 100000 | Paket 13 | Uporaba raz. opreme je možna po predhodnem dogovoru. V ceni ni materialnih stroškov. | Use is possible on the basis of prior agreement | Določanje adsorpcije na mejni fazi trdno/tekoče. | The equipment | 45156 | 11.7647 | 11.7647 |  |  | 11.7647 | 20 | 65 |  | 100 | P2-0118-0795/2009-2014 | Alenka Majcen Le Marechal | 50 | L2-2279-0795/2009-2012 | Majda Sfiligoj Smole | 25 | L2-4101-0795/2011-2014 | FS | 25
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo | 795 | 47 | P2-0063 | dr. Jože Flašker | 3014 | Sistem za hitro serijsko izdelavo medicinskih vsadkov | 2008 |  | 140000 | Paket 13 | Uporaba je možna po predhodnem dogovoru in ne vključuje stroškov materiala. | Use is possible on the basis of prior agreement | Oprema omogoča selektvino lasersko sintranje poliamidnih prahov z dodatki. Na ta način je mogoče izdelati plastične izdelke v tolerančnem območju 0,1mm. Največje izmere izdelka lahko znašajo 190 x 200 x 300mm. Najmanjše podrobnosti, ki jih je še mogoče izdelat so velikosti okrog 1mm. | The equipment is intendent for research. | 45584 | 16.4706 | 16.4706 |  |  | 16.4706 | 20 | 40 |  | 100 | P2-0063-0795/2009-2012 | Jože Flašker | 70 | L2-4283-0795/2011-2014 | FS MB;Unior d.d.Talum d.d. | 30
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo | 795 | 44 | P2-0190 | dr. Bojan Ačko | 6673 | Etalon laserske frekvence . Primarni etalon za realizacijo metra | 2008 | Laser frequency standard; primary standard for length | 60000 | Paket 13 | Oprema je namenjena izključno raziskavam, kasneje jo bo možno uporabljati tudi za umerjanje industrijskih laserjev. Okvirna cena storitve: 120 EUR/uri | Use is possible on the basis of prior agreement | Primani namen uporabe je raziskovalna dejavnost (nacionalni raziskovalni programi, evropski projekti, doktorati, magisteriji, razvoj nacionalnega etalona), uporabna pa je tudi v pedagoškem procesu ter za meritve in kalibracije | The equipment is primarily used for research(national research programme, european projects, development of national standard for length) but it is also used in the education process as well as in calibration and measurement services | 45248 | 7.0588 | 7.0588 |  |  | 7.0588 | 20 | 58 |  | 100 | P2-0190-0795/2009-2011 | Andrej Polajnar | 50 | Nacionalni etalon | FS MB | 50
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo | 795 | 47 | P2-0063 | dr. P. Dobnik | 11594 | Porozimeter | 2007 | Porozimeter | 50619.93 | Paket 13 | Uporaba je možna po predhodnem dogovoru in ne vključuje stroškov materiala. | Use is possible on the basis of prior agreement | Analiza parametrov poroznosti različnih vrst materialov: specifični volumen por, specifična površina por, povprečen premer por, volumenska poroznost, volumenska gostoto, navidezna gostoto, porazdelitev velikosti por itn. Oprema primerna za merjenje poroznosti makro in mezo poroznih trdnih materialov, ki imajo pore v velikostnem razredu premera por od 900 µm do 3,8 µm oz. pri merjenju poroznosti mikro poroznih trdnih materialov s porami v velikostnem razredu premera od 5 µm do 3,6 nm. | The equipment. | 44833.4483 | 5.9553 | 5.9553 |  |  | 5.9553 | 20 | 90 |  | 100 | P2-0063-0795/2009-2012 | Jože Flašker | 100
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo | 795 | 59 | P2-0120 | dr. Ivan Anžel | 10369 | Sistem za kvantitativno analizo mikroskopske slike z opremo | 2003 |  | 23994 | Paket 11 | Uporaba je možna po predhodnem dogovoru in ne vključuje stroškov materiala. | Use is possible on the basis of prior agreement |  | The equipmen. | 42815,43153,43154 | 2.8228 | 2.8228 |  |  | 2.8228 | 20 | 100 |  | 100 | P2-0120-0795/2009-2012 | Alojz Križman | 80 | L2-4212-0795/2011-2014 | FS MB | 20
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo | 795 | 59 | P2-0120 | dr.Ivan Anžel | 10369 | Triconska cevna laboratorijska peč | 2003 |  | 12518 | Paket 11 | Oprema je dostopna po dogovoru. Cena je odvisna od temperature pri kateri se izvaja toplotna obdelava. | Use is possible on the basis of prior agreement |  | The equipme.. | 43574 | 1.4727 | 1.4727 |  |  | 1.4727 | 20 | 100 |  | 100 | P2-0120-0795 | Alojz Križman | 100
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo | 795 | 55 | P2-0118 | dr. Majda Sfiligoj Smole | 4171 | Sistem za določanje mejnega kisikovega indeksa | 2005 |  | 19528 | Paket 12 | Uporaba je možna po… | Use is possible on the basis of prior agreement | Oprema je namenjena preskušanju gorljivosti ploskih tekstilij. Na njej se določa tudi učinkovitost postopkov apretiranja ploskih tekstilij proti gorenju. | The equipme.. | 44429.4444 | 2.2974 | 2.2974 |  |  | 2.2974 | 20 | 100 |  | 100 | P2-0118-0795/2009-2014 | Alenka Majcen Le Marechal | 80 | L2-2279 | Majda Sfiligoj Smole | 20
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo | 795 | 41 | P2-0190 | dr.Borut Buchmaister | 3030 | Sistem za virtualno in realno 3D modeliranje in simulacije proizvodnih procesov | 2005 | System for Virtual and Real 3D Modelling and Simulation of Production Systems | 38290 | Paket 12 | Po dogovoru v LASDIS(učenje programiranja krmilij sistema in izvajanja simulacij, tečaj od 15-30 ur, cena izvedbe-oprema + predavqatelj + gradivo: 120 EUR/h, za max 6 slušateljev | Use is possible on the basis of prior agreement | Učenje upravljanja realnih 3D modelov (Staudinger) linijske in celične proizvodnje s ciljem optimizacijein programiranja industrijskih procesov; vključuje modele skladiščenja, priprave, transporta, obdelave in montaže. | Learning of 3D real model (Staudinger) control for flow and cell production with aim in optimization and programming of industrial processes; include are warehouse, planning, transport, machining and assembly models. | 44552.4455 | 4.5047 | 4.5047 |  |  | 4.5047 | 20 | 100 |  | 100 | P2-0190-0795/2009-2011 | Andrej Polajnar | 100
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo | 795 | 44 | P2-0120 | dr. Bojan Ačko | 6673 | Merilni sistem za merjenje tračnih in črtnih meril | 2003 | System for measuring line scales and measuring tapes | 18778 | Paket 11 | Primarno je oprema namenjena raziskavam, lahko pa jo v obsegu 30 ur/mesec uporabljamo tudi za storitve industriji in za pedagoški proces. Cena ure je 55 EUR | Use is possible on the basis of prior agreement | Primani namen uporabe je raziskovalna dejavnost (nacionalni raziskovalni programi, evropski projekti, doktorati, magisteriji, razvoj nacionalnega etalona), uporabna pa je tudi v pedagoškem procesu ter za kalibracije | The equipment is primarily used for research(national research programme, european projects, development of national standard for length) but it is also used in the education process as well as in calibration services | 43784 | 2.2092 | 2.2092 |  |  | 2.2092 | 20 | 100 |  | 100 | P2-0190-0795/2009-2011 | Andrej Polajnar | 40 | Nacionalni etalon | dr. B. Ačko | 60
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo | 795 | 54 | P2-0118 | dr.Stana | 7814 | Kombinirani širokokotni in ozkokotni rentgenski aparat (DIFRAKTOMETER D8 Advance) | 2009 | System 3 SWAXS | 138000 | Paket 14 | Dogovor. | Use is possible on the basis of prior agreement | Oprema je namenjena raz.dejavnosti v okviru nacionalnih in mednarodnih projektov ter za delo MR. | The equipment is intended for research activities within the national and international projects and the work of young researchers. | 45915.4592 | 16.2353 | 16.2353 |  |  | 16.2353 | 20 | 22 |  | 100 | P2-0118-0795/2009-2014 | Alenka Majcen Le Marechal | 45 | OP7, Ga.n.214015; STEP | dr. K. Stana | 55
Ime odgovornega računovodje: ____Dragica Hauptman, oec._______________________________________ | [9 empty] | Dekan: red.prof.dr. Niko Samec