## List1
EVIDENCA RAZISKOVALNE OPREME S PODATKI O MESEČNI UPORABI
Raziskovalna organizacija | Šifra RO | Šifra RS | Šifra PS / IS (za P-14) | SKRBNIK OPREME | Šifra skrbnika | NAZIV OPREME | LETO NABAVE | FULL NAME OF EQUIPMENT | NABAVNA VREDNOST (EUR) | Vir sofinanciranja iz javnih sredstev | Opis postopka dostopa do opreme - (čas; največ 5 stavkov) | Access of equipment | Namembnost opreme in dodatne informacije (največ 5 stavkov) | Purpose of equipment and additional information | Inventarna številka v knjigovodski evidenci | Cena za uporabo raziskovalne opreme ( v EUR) | Struktura lastne cene za uporabo raziskovalne opreme |  |  |  | Letna stopnja izkoriščenosti v % | Stopnja odpisanosti v % | Spletna stran RO (predstavitev opreme, pogoj dostopa,cenik) | MESEČNO POROČILO - NOVEMBER 2011
[17 empty] | Stroški amortizacije | Stroški materiala in storitev za vzdrževanje opeme | Stroški dela | Skupaj lastna cena |  |  |  | Mesečna stopnja izkoriščenosti ( v %) | Šifra programa oz. projekta 1 | Uporabnik | % uporabe | Šifra programa oz. projekta 2 | Uporabnik | % uporabe | Šifra programa oz. projekta 3 | Uporabnik | % uporabe | Šifra programa oz. projekta 4 | Uporabnik | % uporabe | Drug namen | Uporabnik | % uporabe
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 | 30 |  | Radovan Komel, Damjana Rozman | 6135, 6013 | Oprema za pripravo in analizo bio-čipov | 2003 | Equipment for preparing and analysing bio-chips | 459021.87 | Paket 11 | Možnost dostopa v Center za funkcijsko genomiko in bio-čipe ( CFGBC) glede na dogovor z vodstvom in zaposlenimi v CFGBC ali preko elektronske pošte: CFGBC @mf.uni-lj.si | Consulting, preparing and analysing bio-chips; access to the Centre for functional genomics and bio-chips is possible by agreement with management and workers CFGBC or by reservation on CFGBC @mf.uni-lj.si | Sklop A: sklop aparatur za pripravo in analizo bio-čipov nizke gostote, ki omogoča pripravo lastnih čipov in mikromrež ter njihovo analizo: - sistem za pripravo biočipov s programsko in računalniško opremo ( nanašalec, ang.spotter), računalniško vodeni nanašalni robot velike preciznosti. - UV/VIS spektofotometer za mikrotitrske ploščice, ki odčitava absorbnost vzorcev. - barvni laserski čitalec ( scanner) za detekcijo različnih barvil s programsko in računalniško opremo. - vakuumska centrifuga za centrifugiranje mikrotitrske ploščice in čipe, ki omogoče centrifugiranje mikrotitrskih ploščic in hitro sušenje čipov pod vakuumom. - UV aparat za vezavo DNA na trdno podlogo čipa ( UV crosslinker). | Assembly A: aparatures for preparing and analysis bio-chips of low density which allows to preparation of own bio-chips and microarays and their anaysis: - system for preparation bio-chips with softwer and coputer equipment ( spotter), computer guided robot of high precision. -UV/VIS spectrophotometer for microarrays slide, which reads absorbtion of samples. - color laser reader ( scanner) for detection of different dyes with softwer and computer equiment. - vacuum centrifuge for centrifuging microarrays slides and bio-chips which allows to cenrifuge microarrays slides and fast drying of bio-chips under vacuum. - UV equipmet for bindind DNA on hard base of the cbip ( UV crosslinker). | 1863-računalnik k čitalcu biočipov (32.867,63) 1870-čitalec biočipov (38.390,92), | a) 16,50 € ( brez DDV) / uro skeniranja ( partnerji Konzorcija za bio-čipe); b) 26,40 € ( brez DDV) / uro skeniranja; akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe; c) 33,00 € ( brez DDV) / uro skeniranja ( ne- akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe) | b) oprema je amortizirana, se še vedno redno uporablja c) oprema je amortizirana, se še vedno redno uporablja |  | a) 16,50 € ( brez DDV) / uro skeniranja ( partnerji Konzorcija za bio-čipe); b) 26,40 € ( brez DDV) / uro skeniranja; akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe; c) 33,00 € ( brez DDV) / uro skeniranja ( ne- akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe) | a) 16,50 € ( brez DDV) / uro skeniranja ( partnerji Konzorcija za bio-čipe); b) 26,40 € ( brez DDV) / uro skeniranja; akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe; c) 33,00 € ( brez DDV) / uro skeniranja ( ne- akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe) | 70 | 100 | http://cfgbc.mf.uni-lj.si/ | 50 | projekti in program v okviru prog.skupine P1-0104; partnerske inštitucije Konzorcija za bio-čipe ( http://cfgbc.mf.uni-lj.si/) | člani konzorcija in člani programske skupine | 50
[15 empty] | 1902- UV pečica za mreženje DNA (977,32) | a) 3,00 € ( brez DDV) / uro ( partnerji Konzorcija za bio-čipe); b) 8,00 € ( brez DDV) / uro ; akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe; c) 11,00 € ( brez DDV) / uro ( ne- akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe) | b) oprema je amortizirana, se še vedno redno uporablja c) oprema je amortizirana, se še vedno redno uporablja |  | a) 3,00 € ( brez DDV) / uro ( partnerji Konzorcija za bio-čipe); b) 8,00 € ( brez DDV) / uro ; akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe; c) 11,00 € ( brez DDV) / uro ( ne- akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe) | a) 3,00 € ( brez DDV) / uro ( partnerji Konzorcija za bio-čipe); b) 8,00 € ( brez DDV) / uro ; akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe; c) 11,00 € ( brez DDV) / uro ( ne- akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe) | 40 | 100 | http://cfgbc.mf.uni-lj.si/ | 40 | projekti in program v okviru prog.skupine P1-0104; partnerske inštitucije Konzorcija za bio-čipe ( http://cfgbc.mf.uni-lj.si/) | člani konzorcija in člani programske skupine | 40
[15 empty] | 1869-centrifuga vakuumska (11.287,06) | a) 10 € ( brez DDV) / uro ( partnerji Konzorcija za bio-čipe); b) 14,00 € ( brez DDV) / uro ; akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe; c) 18,00 € ( brez DDV) / uro ( ne- akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe) | b) oprema je amortizirana, se še vedno redno uporablja c) oprema je amortizirana, se še vedno redno uporablja |  | a) 10 € ( brez DDV) / uro ( partnerji Konzorcija za bio-čipe); b) 14,00 € ( brez DDV) / uro ; akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe; c) 18,00 € ( brez DDV) / uro ( ne- akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe) | a) 10 € ( brez DDV) / uro ( partnerji Konzorcija za bio-čipe); b) 14,00 € ( brez DDV) / uro ; akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe; c) 18,00 € ( brez DDV) / uro ( ne- akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe) | 40 | 100 | http://cfgbc.mf.uni-lj.si/ |  | projekti in program v okviru prog.skupine P1-0104; partnerske inštitucije Konzorcija za bio-čipe ( http://cfgbc.mf.uni-lj.si/)
[15 empty] | 1871-robot za čitalec biočipov (30.221EUR), spektrofotometer | a) 27,02 € ( 96 well) ali 71,91 € ( 384 well) ( brez DDV) ( partnerji Konzorcija za bio-čipe); b) 86,77 € ( 96 well) ali 107,87 € ( 384 well) ( brez DDV) ; akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe; c) 115,69 € ( 96 well) ali 143,83 € ( 384 well) ( brez DDV) ( ne- akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe) | b) oprema je amortizirana, se še vedno redno uporablja c) oprema je amortizirana, se še vedno redno uporablja |  | a) 27,02 € ( 96 well) ali 71,91 € ( 384 well) ( brez DDV) ( partnerji Konzorcija za bio-čipe); b) 86,77 € ( 96 well) ali 107,87 € ( 384 well) ( brez DDV) ; akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe; c) 115,69 € ( 96 well) ali 143,83 € ( 384 well) ( brez DDV) ( ne- akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe) | a) 27,02 € ( 96 well) ali 71,91 € ( 384 well) ( brez DDV) ( partnerji Konzorcija za bio-čipe); b) 86,77 € ( 96 well) ali 107,87 € ( 384 well) ( brez DDV) ; akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe; c) 115,69 € ( 96 well) ali 143,83 € ( 384 well) ( brez DDV) ( ne- akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe) | 70 | 100 | http://cfgbc.mf.uni-lj.si/ |  | projekti in program v okviru prog.skupine P1-0104; partnerske inštitucije Konzorcija za bio-čipe ( http://cfgbc.mf.uni-lj.si/)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 | 32 |  | Robert Zorec | 3702 | Sklop raziskovalne opreme za celično inženirstvo | 2002, 2004 | Research equipment for cell engineering | 132820.73 | Paket 11 | Oprema je amortizirana. Še v uporabi. Najava pri skrbniku opreme najmanj 60 dni pred želenim terminom uporabe. Določen termin v skladu z razpoložljivostjo. Terminska souporaba zaradi karantene v 30-dnevnih sklopih. | The equipment is depriciated. In use. Reservation with the equipment coordinator at least 60 days in advance. The booking in accordance to availability. Term use in 30-days time period. | Priprava, shranjevanje celic | Preparation and storage of cells |  | 21€/uro | 0 | 18000 | 18000 | 36000 |  | 100 | http://lnmcp.mf.uni-lj.si/Neuroendo/Oprema.html | 100 | P3 310 |  | 100
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 | 14 |  | Tomaž Marš | 16345 | Raziskovalna oprema za kvantitativno analizo slik bioloških vzorcev označenih z radioizotopi | 2002 | Equipment for quantitative analysis of autoradiograms and microscopic images | 105201 | Paket 11 | Po dogovoru s skrbnikom in predstojnikom Inštituta za patološko fiziologijo MF | After prior agreement with the curator and head of the Institute of Pathophysiology | Invertni mikroskop z računalniško analizo mikroskopskih in avtoradiografskih slik | Invert microscope with computerized analysis of microscopic and autoradiographic images | 2874-mikroskop (52.203,66) | 75€/uro | 0 | 35 | 30 | 10 | 55% | 100 | http://www.pafi.si/Base/first.php | 65 | P3-0171 | Janez Sketelj | 35 | P3-0043 | Matej Podbregar | 20 | P3-0019 | Dušan Šuput | 10
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 | 20 |  | Damjan Glavač | 9275 | Transgenomic Wave DHPLC sistem za analizo DNA in odkrivanje mutacij | 2002, 2003 | Transgenomic Wave DHPLC System for Nucleic Acid Fragment Analysis and Mutation Detection | 107800 | Paket 11 | Druge raziskovalne organizacije lahko koristijo opremo do 16 ur tedensko. Oprema je na voljo na Inštitutu za patologijo, Oddelek za molekularno genetiko, Zaloška 4. | Other institution can use system up to 16 hours per week. Equipment is available at Institut for Pathology, Department for Molecular Genetics, Zaloška 4. | Raziskovalna oprema se uporablja za detekcijo znanih in neznanih mutacij v nukleotidnem zaporedju DNA. | Equipment is used for detection of known and unknown mutations in nucleotide DNA sequence. | 3291-aparat DHPLC sistem za analizo DNA (85.028) | 25€/uro | 0 | 15€/uro | 10€/uro | 25€/eur | 60% | 100 |  | 0 | L3-6021 | Damjan Glavač |  | P3-0054 | Dušan Ferluga
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 | 29 |  | Tatjana Avšič | 10331 | Zaščitna mikrobiološka komora - III. Stopnje varnosti (izolator) | 2002 | Biosafety cabinet (BSL 3) - glowbox | 96075 | Paket 11 | Oprema dostopna po dogovoru - potrebno znanje dela z visoko nevarnimi MO | Service offered only highly qualified lab. personnel | Izolator se uporablja za delo z mikroorganizmi, ki sodijo v 3. in 4. stopnjo biološke nevarnosti | Biosafety cabinet (BSL 3) -glowbox is used when work with pathogens of BSL-3 level are performed. | nima inv.št. - zaščitna mikrobiološka komora 3.varnostne stopnje-izolator | 500 €/uporabo | 0 | 5000 | 25 €/uro | 500 €/uporabo |  | 100 |  | 2.5 | P3-0083 | Tatjana Avšič-Županc | 2.5
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 | 15 |  | Potočnik Nejka, Cankar Ksenija | 5201, 15243 | Sistem za mikrodializo, volumski kateter | 2002 | System for cardiovascular pharmacologycal testing | 107426 | Paket 11 | Oprema je namenjena izključno za raziskovalne namene. Uporaba zahteva prisotnost skrbnika opreme, prav tako je potrebna posebna priprava opreme za uporabo, ki je odvisna od tega ali ima srrbnik v željenem terminu dovolj časa na razpolaga. Ta postopek lahko traja 2 ali več mesecev. Zato je treba pravočasno načrtati poskus, v katerem se bo uporabljala oprema, ki vključuje preiskovance ali živali. | Only for bilateral research projects. Equipment can be used under tutorship of the possessor and may take 2 months or more time for preparation of the experiment in which the quipment is tended to be used. . | Sistem za mikrodializo je namenjen za oceno delovanja učinkovin na mikrocirkulacijo pri človeku. Enkratna meritev z sistetemom za mikrodializo je 200 EUR. Sistem z volumskim katetrom je namenjen studiju delovanja ucinkovin na odprtem prsnem kosu pri budri ali podgani in zahteva pripravo poskusa z malimi zivalmi. Namenjen je izkljucno za raziskovalne namene obeh sodelujocih projektnih skupin. | System for microdialisys can be used to assess effects of drugs on the microcirculation. Sistem for ventricular volume plethismography can be used to assess effects of cardiac drugs on the mechanical properties of the open chest the left ventricle in rats and in guinea'pigs. | 2106- sistem za mikrodializo (5.173,76) | 834 €/uporabo | 0 | 730 | 104 | 834 | 80 | 100 |  | 85 | P3-0019 | Dušan Šuput | 85
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 | 52 |  | Peter Jevnikar | 13229 | Sistem za ciklično obremenjevnje trdih zobnih tkiv in dentalnih materialov | 2002 | servo-hydraulic fatigue testing instrument INSTRON 8871 | 72727 | Paket 11 |  |  | laboratorijsko ponazarjanje mehanskih obremenitev zob in dentalnih materialov v ustni votlini | simulation of hard dental tissues and dental materials fatigue | 1199 - aparat dinamični aksialni testni (72.727) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 0
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 | 1 |  | Gorazd Drevenšek | 13310 | Aparat za izolirane organe - dopolnitev in elektrofiziološka nadgradnja | 2003 | Apparatus for isolated cardivascular tissues and organs; measurements of CVS parameters "in vivo" and "in situ" | 41062 | Paket 11 | Za delo na aparatih za izolirane organe se je potrebno dogovoriti vsaj 2 meseca pred pričetkom izvedbe poskusov. Stroški potrebni za izvedbo poskusov obsegajo pripravo raztopin izbranih učinkovin, nabavo in umerjanje merilnih sond (npr. tlačno-pretočne sonde ipd.) in stroški povezani z vzrejo laboratorijskih živali. Za izvedbo poskusov na laboratorijskih živalih je potrebno predhodno pridobiti ustrezno dovoljenje iz strani VURS-a. Opremo lahko ponudimo le v sodelovanju, saj je za delo pri raziskavi potrebno imeti veljavno licenco za delo s poskusnimi živalmi oz. izkušnje za delo z napravami (v primeru humanega materiala), saj vpeljevanje v delo traja najmanj 3 mesece. | Apparatus for isolated heart allows measurements of left ventricular contractility, coronary flow, heart rate and electrophysiological measurements (ECG). Apparatus for isolated blood vessels enables recording of isometric contraction and relaxation of the vascular rings, the cardiac atrial preparations or other internal organs. | Oprema za delo na izoliranih organih se uporablja za študije farmakološkega delovanja preizkušanih učinkovin na srčno-žilni sistem. Z opremo za izolirano srce je moč spremljati zaščitno proti-ishemično delovanje zdravilnih učinkovin po indukciji ishemične okvare ali potencialno direktno toksično delovanje preučevanih zdravil, toksinov itd. na srčno mišičnino. Z aparatom za izolirane žile pa se preučujejo direktni sprostitveni učinki (vazodilatacija) ali potencialni toksični učinki izbranih učinkovin. | Equipment for the isolated organs is used to study the pharmacological activity of studied drugs on the cardiovascular system. The apparatus for isolated heart can be used to study the protective anti-ischemic activity of active substances by prior induction of ischemic damage or potential toxic activity of the studied toxins on myocardium. The apparatus for isolated blood vessels can be used to examine vasorelaxation (vasodilation) or potential toxic effects of studied substances. | 851 | Raziskovalna oprema je na voljo le po dnevih, saj postopki običajno trajajo več kot 8 ur na poskus. Stroški dela so lahko ocenjeni z obsegom ur, še raje pa v obliki vsebinskega sodelovanja. Po dosedanji praksi je za sklop raziskav polno sodeloval po en raziskovalec in en tehnik vsaj 3 mesece! | oprema je amortizirana, se še vedno redno uporablja. Na voljo do 50 % časa po predhodnem dogovoru in izpolnitvi kadrovskih pogojev. | Letni stroški vzdrževanja opreme so povezani na uporabo (izrabo) in znesejo od 3-4 € ob polni zasedenosti (zamenjava posameznih merilnih elementov in obrabljenih delov). | Stroški dela so lahko ocenjeni z obsegom ur, še raje pa v obliki vsebinskega sodelovanja. Po dosedanji praksi je za sklop raziskav polno sodeloval po en raziskovalec in en tehnik vsaj 3 mesece! | Običajno 1 FT raziskovalca in tehnika na 3 mesece za študijo vrednotenja zdravila | 30 | 100 |  | 30 | J3-9432 | Borut Geršak | 10 | J3-0024 | Gorazd Drevenšek | 20
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 | 5 |  | Ana Plemenitaš | 6777 | Oprema za pripravo subceluarnih frakcij mikroorganizmov | 2002 | System for preparation of subcellular fractions: shaker, high speed vacum centrifuge | 54248 | Paket 11 | Opremo uporabljamo sodelavci Inštituta za biokemijo in sodelavci iz drugih inštitucij s katerimi preko projektov sodelujemo pri raziskovalnem delu | Equipment available for the researchers of the Institute of Biochemistry and their collaborators | Oprema obsega: stresalni inkubator s hlajenjem, ki omogoča gojenje mikroorganizmov (glive in bakterije), ki so naši modelni raziskovalni organizmi in hlajeno vakumsko centrifugo, ki omogoča pripravo večjih količin subcelularnih frakcij organizmov, pa tudi vseh drugih bioloških materialov. | Equipment has two components: shaker for growth for microorganisms and high speed vacuum centrifuge for preparation for subcellular fractions | 1754 - stresalnik inkubatorski (11.944,98) 1752 - centrifuga hlajena (24.901,04) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 100 |  | 50% | J4-1019 | Nina Gunde-Cimerman | 25 | J4-2022, | Jana Žel | 25%
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 | 10 |  | Saša Svetina | 2013 | Sistem za analizo optično mikroskopske slike | 2002 | Fluorescence microscope w/ cooled CCD B/W camera, Nikon Diaphot 200 | 34693 | Paket 10 | Po individualnem dogovoru | Use of equipment by individual agreement | Fluorescentna mikroskopija (Hg obločna luč) | Fluorescence microscopy (Hg-arc lamp) |  | 15,79EUR/URO | 0 | 1,4 EUR/URO | 14,39EUR/URO | 15,79EUR/URO |  | 100 | http://biofiz.mf.uni-lj.si/raziskovanje/raziskovanje.html | 80 | P1-0055 | Rudolf Podgornik | 40 | J3-2268 | Saša Svetina | 40
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 | 30 |  | Damjana Rozman | 6013 | Oprema za pripravo in analizo bio-čipov - sklop II | 2005 | Equipment for preparing and analysing bio-chips | 312969.45 | Paket 12 | Možnost dostopa v Center za funkcijsko genomiko in bio-čipe ( CFGBC) glede na dogovor z vodstvom in zaposlenimi v CFGBC ali preko elektronske pošte: CFGBC @mf.uni-lj.si | Consulting, preparing and analysing bio-chips; access to the Centre for functional genomics and bio-chips is possible by agreement with management and workers CFGBC or by reservation on CFGBC @mf.uni-lj.si | Aparatura za avtomatsko hibridizacijo in spiranje DNA čipov | Equipment for automatic hibridization and washing chips | 2031- sistem za pripravo in analizo biočipov (86.653) | a) 40,00 € ( brez DDV) cena za storitev hibridizacije in spiranja ( partnerji Konzorcija za bio-čipe); b) 60,00 € ( brez DDV) ; akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe; c) 80,00 € ( brez DDV) ( ne- akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe) | 0 |  | a) 40,00 € ( brez DDV) cena za storitev hibridizacije in spiranja ( partnerji Konzorcija za bio-čipe); b) 60,00 € ( brez DDV) ; akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe; c) 80,00 € ( brez DDV) ( ne- akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe) | a) 40,00 € ( brez DDV) cena za storitev hibridizacije in spiranja ( partnerji Konzorcija za bio-čipe); b) 60,00 € ( brez DDV) ; akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe; c) 80,00 € ( brez DDV) ( ne- akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe) | 80 | 100 | http://cfgbc.mf.uni-lj.si/ | 80 | projekti in program v okviru prog.skupine P1-0104; partnerske inštitucije Konzorcija za bio-čipe ( http://cfgbc.mf.uni-lj.si/) |  | 80
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 | 20 |  | Damjan Glavač | 9275 | Sistem za lasersko mikrodisekcijo | 2005 | System for Laser Microdissection | 133707 | Paket 12 | Druge raziskovalne organizacije lahko koristijo opremo do 16 ur tedensko. Oprema je na voljo na Inštitutu za patologijo, Oddelek za molekularno genetiko, Zaloška 4. | Other institution can use system up to 16 hours per week. Equipment is available at Institut for Pathology, Department for Molecular Genetics, Zaloška 4. | Raziskovalna oprema se uporablja za lasersko mikrodisekcijo tkiva. | Equipment is used for tissue laser microdisection. | 3649 - sistem za lasersko mikrodisekcijo (101.483) 3662 - sistem za lasersko mikrodisekcijo (31.555) | 60€/uro | 0 | 40€/uro | 20€/uro | 60€/uro | 60% | 100 |  | 0 |  |  | 0
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 | 32 |  | Marko Kreft | 15666 | Oprema za večkanalno mikroskopsko dinamično slikanje | 2005 | Equipment for multichannel dynamic microscopy imaging | 208646 | Paket 12 | Najava pri skrbniku opreme najmanj 15 dni pred želenim terminom uporabe. Določen termin v skladu z razpoložljivostjo. Terminska souporaba v 24-urnih sklopih. | Reservation with the equipment coordinator at least 15 days in advance. The booking in accordance to availability. Term use in 24-hour time period. | Slikanje živih in fiksiranih celic v 5D, shranjevanje in analiza slik | Imaging live and fixed cell in 5D, storage and analysis of images | 3082 - mikroskop konfokalni (110.544) | 15,44 €/uro | 2254.26 | 6000 | 18000 | 26254.26 |  | 98 | http://lnmcp.mf.uni-lj.si/Neuroendo/Oprema.html | 100 | P3 310 |  | 90 | J3-0031 | Marko Kreft | 10
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 | 10 |  | Saša Svetina | 2013 | Sistem za mikroskopijo TIRF ("total internal reflection fluorescence") | 2005 |  | 112.669 + 122.575,81 = 235.244,81 | Paket 12 | Po individualnem dogovoru | Use of equipment by individual agreement | Fluorescentna mikroskopija (Ar-laser, 488 nm) v adsorbirani plasti debeline do 200 nm | Fluorescence microscopy (Ar-laser, 488 nm) in the adsorbed layer, thickness up to 200 nm | 1569 - mikroskop invertni (112.669) z 1651 modul konfokalni (122.575,81 = 235.244,81 EUR | 49,34 EUR/uro | 25.371,00 + 24.515,17 = 49.886,17 = 29,34 EUR/uro | 10 EUR/uro | 10 EUR/uro | 49,34 EUR/uro |  | 94 | http://biofiz.mf.uni-lj.si/raziskovanje/raziskovanje.html | 90% | P1-0055 | Rudolf Podgornik | 90%
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 | 10 |  | Saša Svetina | 2013 | Sistem za mikroskopijo TIRF ("total internal reflection fluorescence") | 2011 |  | 124122.96 |  | Po individualnem dogovoru | Use of equipment by individual agreement | Fluorescentna mikroskopija (Ar-laser, 488 nm) v adsorbirani plasti debeline do 200 nm | Fluorescence microscopy (Ar-laser, 488 nm) in the adsorbed layer, thickness up to 200 nm | 1651 modul konfokalni (124.122,96) | 14,60 eur/uro | 24824.59 |  |  | 24824.59 |  | 94 | http://biofiz.mf.uni-lj.si/raziskovanje/raziskovanje.html | 90% | P1-0055 | Rudolf Podgornik | 90%
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 | 4 |  | Medicinska fakulteta, Inštitut za Biologijo celice |  | Mikroskop Axio Imager z dodatkom ApoTome | 2005 | Microscope Axio Imager Z1with ApoTome attachment | 101110 | Paket 12 | Za člane konzorcija je po pogodbi določena prosta uporaba mikroskopa po 4 ure tedensko za začetni vložek 1000000 sit (4000EUR) oziroma sorazmerno deležu prispevka pri nakupu. | Members of the consortium have, by the contract, a free access to the microscope for 4 hours per week as for the initial participation of 1000000 SIT ( 4000 EUR) or proportionally to the participation value. | Mikroskop z dodatkom ApoTome je namenjen za analizo fluorescenčno označenih celic (tkiva) po x,y,z osi preparata. Omogoča optično rezanje in 3D rekonstrukcijo slike preparata. | The microscope with the ApoTome attachment is used for the analysis of fluorescently labelled cells (tissue) in x, y and z axis. The system enables optical sectioning and a 3D reconstruction of the speciment. | 1315 - mikroskop apotome (101.110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 |  | Aparat je v okvari | 0
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 | 29 |  | Tatjana Avšič | 10331 | Sklop raziskovalne opreme za detekcijo, analizo in uničevanje visoko nevarnih patogenov | 2004, 2005 | System for detection, analysis and decontamination of highly pathogenic microorganisms | 29472.78 | Paket 12 | Oprema dostopna po dogovoru - potrebno znanje dela z nevarnimi MO | Service offered only highly qualified lab. personnel | Nikon-ECLIPSE 80i - mikroskop s fluorescenčnim sistemom ter sistemom za digitalno detekcijo, ki preko računalniškega sistema omogoča projekcijo slike tudi v prostor izven laboratorija 3. stopnje biološke varnosti (P 3), kjer se bo mikroskop sicer uporabljal. | Nikon-ECLIPSE 80i – fluorescent microscope with digital detection system and computer projection of picture outside of the BSL3 laboratory. | 4431- mikroskop flourescentni (29.472) | 15 €/uporabo | 0 | 500 | 15 €/uro | 20 €/uro |  | 100 |  | 5 | P3-0083 | Tatjana Avšič-Županc | 5
[9 empty] | 30584.42 |  |  |  | Parni sterilizator (avtoklav) v dvostenski izvedbi je namenjen za dekontaminacijo visoko nevarnih mikrorooganizmov v vseh materialih, tekočinah in gojiščih. | Autoclave – doubleside version designed for decontamination of highly patgogenic microorganisms in all kinds of material, liquid and media. | 4546 - parni sterilizator (avtoklav) | 25 €/uporabo | 0 | 1500 | 15 €/uro | 25 €/uporabo |  | 100 |  | 10 | P3-0083 |  | 10
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 | 14 |  | Marko Živin | 8289 | Oprema za meritve izražanja genov v živčevju in mišicah | 2004, 2005 | Equipment for measuring gene expression in excitable and other tissues | 69097 | Paket 12 | Po dogovoru s skrbnikom in vodjo programa P3-0171 | Prior agreement with the curator and principal investigator of the program | Scintilacijski števec, luminometer, slikovna analiza gelov | Scintillation counter, luminometer, image analysis of gels | 2994,334,2993 | 0 | 0 | 197.93 | 0 | 197.93 |  | 100 |  | 50 | P3-0171 | Janez Sketelj | 25 | P0-0043 | Matej Podbregar | 10 | P3-0019 | Dušan Šuput | 15
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 | 5 |  | Ana Plemenitaš | 6777 | Oprema za analizo proteinov | 2005 | System for protein analisys | 66834 | Paket 12 | Opremo uporabljamo sodelavci Inštituta za biokemijo in sodelavci iz drugih inštitucij s katerimi preko projektov sodelujemo pri raziskovalnem delu | Equipment available for the researchers of the Institute of Biochemistry and their collaborators | Oprema vključuje 2D elektroforezni sistem, ki omogoča kvalitetno ločitev zmesi proteinov, sistem za dokumentacijo in analizo gelov pa hitro pripravo visokokavostnih slik in njihovo (kvantitativno) analizo ter primerjavo več gelov med sabo in spektrofluorimeter, ki omogoča merjenje fluoriscence, fosforiscence in luminiscence bioloških in nebioloških materialov pri termostatiranih pogojih. | System consist of two 2D protein electophoresis for protein separation and system for the documentation and analysis of gels | 2028 - sistem za slikanje gelov (7.959), 1969- spektrofluorometer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 |  | 0 | J4-1019 | Nina Gunde-Cimerman | 0 | J4-2022 | Jana Žel | 0
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 | 12 |  | Emil Hudomalj | 7705 | Strežniška raziskovalna osrednja oprema na MF | 2005, 2006 | Central servers for research on Faculty of Medicine | 51198 | Paket 12 | Oprema je vgrajena v računalniško omrežje in služi vsem uporabnikom, ki dostopajo do storitev na Medicinski fakulteti. | The equipment is integrated into the computer network and serves all users who access services offered by Faculty of Medicine. | Oprema zagotavlja osrednjo strežniško podporo omrežnim storitvam Medicinske fakultete. | The equipment is a basis for network services of Faculty of Medicine. | 601-klima naprava (3.271) 602-klima naprava (3.271) 603-sistem UPS (4.287) 607-strežnik (8.117) 608-strežnik (8.117) 641-diskovno polje (14.673) 643- računalnik prenosni (1.583) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | http://www.mf.uni-lj.si/ris/oprema | 100 | večina projektov na MF |  | 100
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 | 20 |  | Damjan Glavač | 9275 | Sistem za analizo ekspresije proteinov s pomočjo dvodimenzionalne elektroforeze | 2005 | Two-dimensional Electrophoresis for Protein Expression Analysis | 53557 | Paket 12 | Druge raziskovalne organizacije lahko koristijo opremo do 16 ur tedensko. Oprema je na voljo na Inštitutu za patologijo, Oddelek za molekularno genetiko, Zaloška 4. | Other institution can use system up to 16 hours per week. Equipment is available at Institut for Pathology, Department for Molecular Genetics, Zaloška 4. | Raziskovalna oprema se uporablja za analizo izražanja proteinov s pomočjo dvo-dimenzionalne elektroforeze. | Equipment is used for two-dimensional electophoretic analysis of protein expression. | 3836 - sistem za dvodimenz.elektroforezo (33.123) | 45€/uro | 0 | 25€/uro | 20€/uro | 45€/uro | 60% | 100 |  | 0
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 | 12 |  | Jure Dimec | 4041 | Sistem za zajemanje in analizo bibliografskih podatkov v medecini za Slovenijo | 2005, 2006 | System for data input and analysis of bibliographic data in Slovenian biomedicine | 51639 | Paket 12 | Oprema je vgrajena v računalniško omrežje in služi vsem uporabnikom, ki dostopajo do storitev na Medicinski fakulteti. | The equipment is integrated into the computer network and serves all users who access the bibliographic services offered by Faculty of Medicine. | Oprema zagotavlja strežniško in omrežno podporo bibliografskim aplikacijam. | The equipment is a basis for server and network services used by bibliographic applications. | 605-mrežno stikalo (7.431) 609-tračna enota (11.049) 633-ohišje USB (646,00) 634-klima naprava (4.139) 640-mrežno stikalo (12.237) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | http://www.mf.uni-lj.si/ris/oprema | 100 | J3-2155 | Janez Stare | 100
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 | 33 |  | Dušan šuput | 7702 | Laboratorij za mikrospektrofluorimetrijo | 2005, 2006 | Laboratory for microspectrofluorimetry | 50532 | Paket 12 | Oprema je na voljo drugim raziskovalcem do 8 ur tedensko. Cena se oblikuje glede na materialne stroške, večinoma pa gre za sodelovanje. | Te equipment is available to other institutions up to 8 hr weekly. The price is set according to the actual material costs, but so far most of the use was done in collaboration and joint publications. | Oprema je namenjena predvsem meritvam intracelularne koncentracije ionov, predvsem Ca2+ in H+ ter za namen epifluorescenčne mikroskopije | The equipment is mostly used for measurements of intenal calcium and hydrogen ion concentrations |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | 100 | P3-0019 | Dušan Šuput | 60 | J3-2317 | Dušan Šuput | 20 | J3-0029 | Miran Brvar | 20
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 | 12 |  | Emil Hudomalj | 7705 | Raziskovalna osrednja oprema na MF | 2005, 2006 | Central equipment for research on Faculty of Medicine | 50168 | Paket 12 | Oprema je vgrajena v računalniško omrežje in služi vsem uporabnikom, ki dostopajo do storitev na Medicinski fakulteti. | The equipment is integrated into the computer network and serves all users who access services offered by Faculty of Medicine. | Oprema zagotavlja zaščito omrežja Medicinske fakultete ter nadzor delovanja in nudi diskovni prostor osrednjim omrežnim storitvam na Medicinski fakulteti. | The equipment is a basis for security services and for the control of the network of Faculty of Medicine. It serves also as a disk storage for central network services of Faculty of Medicine. | 604-požarna pregrada (18.151) 610- diskovno polje (27.407) + računalniški program | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | http://www.mf.uni-lj.si/ris/oprema | 100 | večina projektov na MF |  | 100
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 | 12 |  | Janez Stare | 8992 | Sistem za statistično analizo podatkov v medicini | 2005, 2006 | Sytem for statistical analysis of medical data | 48308 | Paket 12 | Oprema je vgrajena v računalniško omrežje in služi vsem uporabnikom, ki dostopajo do storitev na Medicinski fakulteti. | The equipment is integrated into the computer network and serves all users who access statistical services offered by Faculty of Medicine. | Oprema zagotavlja strežniško in omrežno podporo statističnim obdelavam. | The equipment is a basis for server and network services used for statistical processing. | 603-sistem UPS (4.287) 606-mrežno stikalo (335,00) 611-stikalo mrežno (3.719) 630-preklopnik (14.027) 642-strežnik (13.409) 638-zunanji disk (162,00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | http://www.mf.uni-lj.si/ris/oprema | 100 | P3-0154 | Janez Stare | 100
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 | 15 |  | Žarko Finderle | 5232 | Sistem za ocenjevanje oksidativnega stresa | 2005 | DNA injury assement with "Comet test" | 41037 | Paket 12 | Oprema je namenjena izključno za raziskovalne namene. Metoda za oceno poškodb DNA izoliranih celic s kometnim testom. Cena ene meritve je 620 EUR za 10 vzorcev. | Only for bilateral research projects. |  |  | 2173 - sistem za ocenjevanje oksidativnega stresa (41.108) | 60 €/ uporabo | 0 | 27 | 28 | 60 | 70 | 100 |  | 65 | P3-0019 | Dušan Šuput | 65
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 | 5 |  | Ana Plemenitaš | 6777 | Oprema za študij izražanja genov. Sklop 1. - Oprema za kvantitaivni PCR in post PCR analizo | 2007 | Real-time PCR system 7500, with PC tower | 42928 | Paket 13 | Opremo uporabljamo sodelavci Inštituta za biokemijo in sodelavci iz drugih inštitucij s katerimi preko projektov sodelujemo pri raziskovalnem delu | Equipment available for the researchers of the Institute of Biochemistry and their collaborators | Oprema omogoča proučevanje izražanje genov, pa tudi alelno diskriminacijo enonukleotidnih polimorfizmov (SNP). | Real-time PCR system 7500, with PC tower | 2364 - sistem PCR real time (42.928) | 5,02 €/uro | 8542 | 0 | 0 | 8542 |  | 73 |  | 31% | L3-3648 | Vita Dolžan | 15.5% | P1-0170 | Jure Stojan | 15.5%
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 | 5 |  | Ana Plemenitaš | 6777 | Oprema za študij izražanja genov. Sklop 2.- Oprema za vakumsko koncentriranje vzorcev | 2007 | Vacuum SpeedVac Concentrator | 25196 | Paket 13 | Opremo uporabljamo sodelavci Inštituta za biokemijo in sodelavci iz drugih inštitucij s katerimi preko projektov sodelujemo pri raziskovalnem delu | Equipment available for the researchers of the Institute of Biochemistry and their collaborators | Oprema omogoča pripravo vzorcev za kvantitativni RT-PCR analizo ter pripravo vzorcev proteinov in lipidov | can be used for concentration of samples for RT-PCR analysis as well as samples of proteins and lipids | 2405- aparat za koncentracijo vzorcev (25.196) | 2,95 €/eur | 5014.07 | 0 | 0 | 5014.07 | 60% | 60 |  | 7% | P1-170-35 |  | 7
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 | 10 |  | Saša Svetina | 2013 | Sistem za biofizikalno karakterizacijo na podlago pritrjenih celic | 2008 | Optical tweezers | 100800 | Paket 13 | po individualnem dogovoru | use of equipment by individual agreement | brezkontaktna manipulacija (IR laser, 1064 nm) dielektričnih delcev v vidnem polju mikroskopa | contactless manipulation (IR laser, 1064 nm) of dielectric particles within the microscope field of view | 1615 - sistem za biof. Karakterizacijo celic (100.800) | 13,40eur/h | 20280 | 1800 | 827 | 22907 | 90% | 41 |  | 80% | P1-0055 | Rudolf Podgornik | 80%
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 | 29 |  | Srečko Koren | 7264 | Detekcijski in dokumentacijski mini center za raziskovanje značilnosti manj pogostih patogenih mikrobov | 2007, 2008 | Mini center for detection and documentation of characteristics of rare pathogens. | 162501 | Paket 13 | Oprema dostopna po dogovoru - potrebno znanje dela z nevarnimi MO | Service offered only highly qualified lab. personnel | Pomnoževalnik DNK, LightCycler 2.0 – pomnoževanje NK | LightCycler 2.0 – Nucleic acid amplification | 5236 - analizator genetski (93.062) | 10,51 €/uro | 17872 | 0 | 0 | 17872 |  | 44 |  | 0
[15 empty] | 5066 - sistem analitski (67.632) | 7,96 €/uro | 13526 | 0 | 0 | 13526 |  | 65 |  | 0
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 | 32 |  | Robert Zorec | 3702 | Oprema za mikrofluorimetrijo | 2006, 2007 | Equipment for microfluorimetry | 83883 | Paket 13 | Najava pri skrbniku opreme najmanj 15 dni pred želenim terminom uporabe. Določen termin v skladu z razpoložljivostjo. Terminska souporaba v 24-urnih sklopih. | Reservation with the equipment coordinator at least 15 days in advance. The booking in accordance to availability. Term use in 24-hour time period. | Slikanje živih in fiksiranih celic, shranjevanje in analiza slik | Imaging live and fixed cells, storage and analysis of images |  | 22 €/uro | 0 | 3000 | 18000 | 21000 |  | 100 | http://lnmcp.mf.uni-lj.si/Neuroendo/Oprema.html | 100 | P3 310 |  | 90 | J3-0031 |  | 10
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 | 12 |  | Emil Hudomalj | 7705 | Oprema za povišanje hitrosti in razpoložljivosti osrednjega dela omrežja Medicinske fakultete | 2007, 2008 | Equipment for increasing throughput and availability of the core network of Faculty of Medicine | 131219 | Paket 13 | Oprema je vgrajena v računalniško omrežje in služi vsem uporabnikom, ki dostopajo do storitev na Medicinski fakulteti. | The equipment is integrated into the computer network and serves all users who access services offered by Faculty of Medicine. | Oprema zagotavlja ustrezno razpoložljivost, zanesljivost, zmogljivost in nadgradljivost osrednjega dela omrežja Medicinske fakultete. | The equipment is a foundation for the high availability, reliability, throughput and upgradability of the core network of Faculty of Medicine | 659-omara komunikacijska (327,00), 660-omara komunikacijska (566,00), 655-omara komunikacijska (2.410), 656 omara komunikacijska (2.411), 2337- agregat diesel (42.118), aktivna omrežna oprema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | www.mf.uni-lj.si | 100 | večina projektov na MF |  | 100
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 | 15 |  | Cankar Ksenija | 15243 | Sklop za neinvazivno spremljanje in ocenjevanje delovanja srčno-žilnega sistema pri človeku | 2007, 2008 | System for noninvasive cardiovascular testing | 94200 | Paket 13 | Oprema je namenjena neinvazivnemu spremljanju in ocenjevanju delovanja srčno-žilnega sistema pri človeku. Cena ene meritve je 280 EUR za eno meritev. | Only for bilateral research projects. |  |  | 2298 - aparat EKG (1.270) 2263 - aparat za spremljanje oksigenacije v tkivu (46,800) 2106 -sistem za mikrodializo (5.173,76) | 210€/uporabo | 9616.28 | 87 | 104 | 210 | 100 | 55 |  | 100 | P3-0019 | Inštitut za fiziologijo | 100
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 | 15 |  | Žarko Finderle | 5232 | Barokomora | 2000, 2001 | Hyperbaric chamber | 114113 | Paket 10 | Barokomora je namenjena za zdravljenje določenih obolenj. Cena enega standardnega potopa (15m 90 minut O2) 113 EUR. | Treatment available 24 hours a day. |  |  | 2101 - komora hiperbarična (114.113) | 113 €/uporabo | 2609.2 | 70 | 35 | 145 | 100 | 84 |  | 100 | P3-0019 | Dušan Šuput | 100
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 | 5 |  | Ana Plemenitaš | 6777 | Sistem za visokotlačno tekočinsko kromatografijo | 2000 | HPLC System | 53678 | Paket 10 |  | Equipment available for the researchers of the Institute of Biochemistry and their collaborators | HPLC omogoča ločevanje komponent z nizko molekulsko maso na koloni z ustreznim nosilcem s pomočjo topila (mobilne faze), ki pod visokim pritiskom potuje skozi kolono. Omogoča tudi analizo radioaktivno označenih vzorcev. | HPLC is used for separation of low molecular weight molecules | 1674 - nanašalec vzorcev avtomatski HPLC (17.425,17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 100 |  | 21
[15 empty] | 1676 - spektrofotometer (23.095,30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 |  | 21
[15 empty] | 1675 - detektor radioaktivnosti (14.960,69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |  | 21
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 | 29 |  | Alojz Ihan | 10337 | Pretočni citometer | 2006 | Flow cytometer | 142702 |  | Oprema dostopna po dogovoru - potrebno znanje dela z računalniki. | Service offered only experienced personnel familiar with use of computers. | Pretočni citometer uporabljamo za določanje različnih populacij in subpopulacij imunskih celic v suspenziji ter za merjenje lastnosti posameznih delcev. | Flow cytometer is used to detect various population and subpopulation of immune cells in suspension and to measure the property of individual particles. | 4875 - pretočni citometer (142.702) | 5,67 €/uro | 9513.51 | 120 | 0 | 9633.51 | 90 | 93 | http://www.imi.si/ | 90 | P3-0083 | Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo | 90
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 | 32 |  | Igor Poberaj /Robert Zorec | 8851, 3702 | Mrežni sistem za analizo slike | 2001 | Image analysis network system | 81613 | Paket 10 | Oprema je amortizirana, v uporabi pri dr. Poberaj. Najava pri skrbniku opreme najmanj 30 dni pred želenim terminom uporabe. Določen termin v skladu z razpoložljivostjo. Terminska souporaba v 24-urnih sklopih. | The equipment is depriciated. (In use at Dr. Poberaj). Reservation with the equipment coordinator at least 30 days in advance. The booking in accordance to availability. Term use in 24-hour time period. | Laserska pinceta za mehanično manipulacijo delov celice | Laser tweezer manipulations in living cells |  | 21 €/uro | 0 | 18000 | 18000 | 36000 |  | 100 | http://lnmcp.mf.uni-lj.si/Neuroendo/Oprema.html | 100 | P3 310 |  | 100
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 | 32 |  | Igor Poberaj / Robert Zorec | 8851, 3702 | Celična kirurgija | 2001 | Cell Surgery | 91632 | Paket 10 | Oprema je amortizirana, v uporabi pri dr. Poberaj. Najava pri skrbniku opreme najmanj 30 dni pred želenim terminom uporabe. Določen termin v skladu z razpoložljivostjo. Terminska souporaba v 24-urnih sklopih. | The equipment is depriciated. (In use at Dr. Poberaj). Reservation with the equipment coordinator at least 30 days in advance. The booking in accordance to availability. Term use in 24-hour time period. | Laserska pinceta za mehanično manipulacijo delov celice | Laser tweezer manipulations in living cells |  | 21€/uro | 0 | 18000 | 18000 | 36000 |  | 100 | http://lnmcp.mf.uni-lj.si/Neuroendo/Oprema.html | 100 | P3 310 |  | 100
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 | 30 |  | Radovan Komel, Damjana Rozman | 6135, 6013 | Oprema za pripravo in analizo bio-čipov nizke gostote (nadgradnja Centra za funkcijsko genomiko in bio-čipe; sklop 2) | 2007, 2008 | Equipment for preparing a nd analysing bio-chips of low density ( upgrade of Center for functional genomics and bio-chips ; assembly II) | 95927.93 | Paket 13 | Možnost dostopa v Center za funkcijsko genomiko in bio-čipe ( CFGBC) glede na dogovor z vodstvom in zaposlenimi v CFGBC ali preko elektronske pošte: CFGBC @mf.uni-lj.si | consulting, preparing and analysing bio-chips; access to the Centre for functional genomics and bio-chips is possible by agreement with management and workers CFGBC or by reservation on CFGBC @mf.uni-lj.si | Sklop B: komplet aparatur za čitanje in analizo komercialnih litografskih DNA čipov visoke gostote ; - mikroprocesorska vodena hibridizacijska postaja s standardiziranimi protokoli za hibridizacijo litografskih DNA čipov visoke gostote. - barvni laserski čitalec visoke ločljivosti s programsko in računalniško opremo, ki omogoča analizo in statistično obdelavo podatkov litografskih DNA čipov velike gostote | Assemly B: set of aparatures for reading and analysing comercional litographic DNA chips of high density: - mircoprocessor gieded hibridisation station with standardized protocols for hibridization lithographic DNA high density. - color laser reader of high definition with softwer and computer equipment, which allows to analysis and statistical prosess of data from lithographic DNA chips of high density | 1867 - komora hibridizacijska (3.252) | a) 36,00 € ( brez DDV) cena za storitev hibridizacije in spiranja ( partnerji Konzorcija za bio-čipe); b) 70,00 € ( brez DDV) ; akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe; c) 106,00 € ( brez DDV) ( ne- akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe) | 18226.31 |  | a) 36,00 € ( brez DDV) cena za storitev hibridizacije in spiranja ( partnerji Konzorcija za bio-čipe); b) 70,00 € ( brez DDV) ; akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe; c) 106,00 € ( brez DDV) ( ne- akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe) | a) 36,00 € ( brez DDV) cena za storitev hibridizacije in spiranja ( partnerji Konzorcija za bio-čipe); b) 70,00 € ( brez DDV) ; akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe; c) 106,00 € ( brez DDV) ( ne- akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe) | 60 | 81 | http://cfgbc.mf.uni-lj.si/ | 50 | projekti in program v okviru prog.skupine P1-0104; partnerske inštitucije Konzorcija za bio-čipe ( http://cfgbc.mf.uni-lj.si/) |  | 50
[15 empty] | 2382 - aparat za vizualizacijo biočipov (36.108) | a) 16,50 € ( brez DDV) / uro skeniranja ( partnerji Konzorcija za bio-čipe); b) 26,40 € ( brez DDV) / uro skeniranja; akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe; c) 33,00 € ( brez DDV) / uro skeniranja ( ne- akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe) |  |  | a) 16,50 € ( brez DDV) / uro skeniranja ( partnerji Konzorcija za bio-čipe); b) 26,40 € ( brez DDV) / uro skeniranja; akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe; c) 33,00 € ( brez DDV) / uro skeniranja ( ne- akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe) | a) 16,50 € ( brez DDV) / uro skeniranja ( partnerji Konzorcija za bio-čipe); b) 26,40 € ( brez DDV) / uro skeniranja; akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe; c) 33,00 € ( brez DDV) / uro skeniranja ( ne- akademski ne-člani Konzorcija za bio-čipe) | 80 | 81 | http://cfgbc.mf.uni-lj.si/ | 70 | projekti in program v okviru prog.skupine P1-0104; partnerske inštitucije Konzorcija za bio-čipe ( http://cfgbc.mf.uni-lj.si/) |  | 70
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 |  |  | Katarina Černe | 10990 | Pretočni citometer Cell Lab QUANTA SC MPL | 2009 | Flow cytometer Cell Lab QUANTA SC MPL | 138627.62 | Paket 14 | Možnost dostopa za zunanje uporabnike po predhodnem dogovoru s skrbnikom (preko elektronske pošte: katarina.cerne@mf.uni-lj.si) in v skladu z dogovorom med uporabniki. | Access for external consumers is possible with preagreement with management and according with rules and conditions for use, preagreement is possible via e-mail: katarina.cerne@mf.uni-lj.si . | Quanta SC MPL omogoča sočasno merjenje 3 fluorescenc, analizo različnih celičnih parametrov in uporabo kitov za merjenje le-teh, merjenje št.celic in celičnega volumna s metodo Coulter volumen. | Quanta SC MPL enables analysis of different cell paramethers use of 3 type fluorescens, cell number analysis and cell volume analysis with use of Counter volume. | 0401953 - pretočni citometer (138.627) | 90 €/uro | 27586.9 | 16 | 34 | 40 |  | 22 | http://www.mf.uni-lj.si/ifet | 50 | P3-0043 |  | 25 | P3-0067 |  | 25
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 |  |  | Radovan Komel |  | Sklop za visokozmogljivostno določanje nukleotidnih zaporedij, Genome Sequencer FLX (Roche) – 1. sklop | 2009 |  | 86918.88 | Paket 14 | Možnost dostopa v Medicinskem Centru za molekularno biologijo (MCMB) glede na dogovor s skrbnikom opreme (radovan.komel@mf.uni-lj.si). | After prior agreement with the curator of eqiupment at Medical Centre for Molecular Biology ((radovan.komel@mf.uni-lj.si). | Sklop 1: Quickgene-810 je enota za izolacijo nukleinskih kislin omogoča izolacijo DNA in RNA iz majhnih količin bioloških vzorcev z visokim izkoristkom. Fujifilm LAS 4000 je enota za zajemanje podob s šestimi zamenljivimi viri svetlobe, petimi filtri in 3.2-MP kamero CCD, ki omogoča različne aplikacije, kot so kemoluminiscenčno, fluorescenčno, UV ali IR zaznavanje. | Assembly 1: Quickgene-810 is an automated system for isolation of DNA/RNA from varied samples with high quality and high yield. Fujilm LAS 4000 is an imaging system with six interchangeable light sources, a five position filter turret, and a 3.2-megapixel Sepper CCD imaging chip, enabling a range of applications including fluorescence, chemiluminescence, bioluminescence, and in vivo imaging. Assembly 2: Fujilm LAS 4000 is an imaging system with six interchangeable light sources, a five position filter turret, and a 3.2-megapixel Sepper CCD imaging chip, enabling a range of applications including fluorescence, chemiluminescence, bioluminescence, and in vivo imaging. | 1102517- sistem za avtomatsko izolacijo in zajemanje nukleinskih kislin FujiFilm ter sistem za zajemanje podob FujiFilm (86.918,88 €) | Sklop 1, Assembly 1: 3 € / uro | 17296.86 |  | Sklop 1, Assembly 1: 3 € / uro | Sklop 1, Assembly 1: 3 € / uro | 80 | 23 | http://www.mf.uni-lj.si/ | 70 | projekti in program v okviru prog.skupine P1-0104 | člani programske skupine, člani Inštituta za biokemijo | 70
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 |  |  | Radovan Komel |  | Sklop za visokozmogljivostno določanje nukleotidnih zaporedij, Genome Sequencer FLX (Roche) – 2. sklop |  |  |  |  | Možnost dostopa v Medicinskem Centru za molekularno biologijo (MCMB) glede na dogovor s skrbnikom opreme (radovan.komel@mf.uni-lj.si). | After prior agreement with the curator of eqiupment at Medical Centre for Molecular Biology ((radovan.komel@mf.uni-lj.si). | Sklop 2: Fujifilm LAS 4000 je enota za zajemanje podob s šestimi zamenljivimi viri svetlobe, petimi filtri in 3.2-MP kamero CCD, ki omogoča različne aplikacije, kot so kemoluminiscenčno, fluorescenčno, bioluminiscenčno zaznavanje in in- vivo slikanje. | Assembly 2: Fujilm LAS 4000 is an imaging system with six interchangeable light sources, a five position filter turret, and a 3.2-megapixel Sepper CCD imaging chip, enabling a range of applications including fluorescence, chemiluminescence, bioluminescence, and in vivo imaging. | 1102517- sistem za avtomatsko izolacijo in zajemanje nukleinskih kislin FujiFilm ter sistem za zajemanje podob FujiFilm (86.918,88 €) | Sklop 2, Assembly 2: 10 € / uro |  |  | Sklop 2, Assembly 2: 10 € / uro | Sklop 2, Assembly 2: 10 € / uro | 80 | 23 | http://www.mf.uni-lj.si/ | 70 | projekti in program v okviru prog.skupine P1-0104 | člani programske skupine, člani Inštituta za biokemijo | 70
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 |  |  | Janez Stare |  | Oprema za osrednjo strežniško in omrežno podporo na Medicinski fakulteti - 1. in 2. sklop | 2009, 2010 | Central server and network equipment of Faculty of Medicine - part 1 and part 2 | 99962.14 | Paket 14 | Oprema je vgrajena v računalniško omrežje in služi vsem uporabnikom, ki dostopajo do storitev na Medicinski fakulteti. | The equipment is integrated into the computer network and serves all users who access services offered by Faculty of Medicine. | Oprema zagotavlja strežniško in omrežno podporo osrednjim storitvam Medicinske fakultete. | The equipment is a basis for server and network services of Faculty of Medicine. | 3500744, 3500745, 3500746, 3500747, 3500748, 3500749, 3500734, 3500737,3500735, 3500736, 3500738, 3500739, 3500740, 3500741, 3500742, 3500743, 3500750, 3500751, 3500752, 3500753, 3500754 3500835, 3500836, 3500837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | http://www.mf.uni-lj.si/ris/oprema | 100 | večina projektov na MF |  | 100
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | 381 |  |  | Robert Zorec |  | Nanomehano-optična mikroskopija za biomedicino | 2011 |  | 867500 | Paket 14 | [6 empty] | 120835.54
Ime odgovornega računovodje: Klara Purkat | [9 empty] | Ime zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe raziskovalne organizacije: Dekan prof.dr. Dušan Šuput, dr.med_______________________________________