## 1555-julij 2012
EVIDENCA RAZISKOVALNE OPREME S PODATKI O MESEČNI UPORABI
Raziskovalna organizacija | Šifra RO | Šifra RS | Šifra PS / IS (za P-14) | SKRBNIK OPREME | Šifra skrbnika | NAZIV OPREME | LETO NABAVE | FULL NAME OF EQUIPMENT | NABAVNA VREDNOST (EUR) | Vir sofinanciranja iz javnih sredstev | Opis postopka dostopa do opreme - (čas; največ 5 stavkov) | Access of equipment | Namembnost opreme in dodatne informacije (največ 5 stavkov) | Purpose of equipment and additional information | Inventarna številka v knjigovodski evidenci | Cena za uporabo raziskovalne opreme ( v EUR / na uro ) | Struktura lastne cene za uporabo raziskovalne opreme ( v EUR / na uro) |  |  |  | Letna stopnja izkoriščenosti v % | Stopnja odpisanosti v % | Spletna stran RO (predstavitev opreme, pogoj dostopa,cenik) | MESEČNO POROČILO - JULIJ 2012
[17 empty] | Stroški amortizacije | Stroški materiala in storitev za vzdrževanje opeme | Stroški dela | Skupaj lastna cena |  |  |  | Mesečna stopnja izkoriščenosti ( v %) | Šifra programa oz. projekta 1 | Uporabnik | % uporabe | Šifra programa oz. projekta 2 | Uporabnik | % uporabe | Šifra programa oz. projekta 3 | Uporabnik | % uporabe | Šifra programa oz. projekta 4 | Uporabnik | % uporabe | Šifra programa oz. projekta 5 | Uporabnik | % uporabe | Šifra programa oz. projekta 6 | Uporabnik | % uporabe | Šifra programa oz. projekta 7 | Uporabnik | % uporabe | Šifra programa oz. projekta 8 | Uporabnik | % uporabe | Drug namen | Uporabnik | % uporabe
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta | 1555 | 8 | P2-0213 | Vili Bukošek | 2015 | JSM 6060 LV - nizko vakuumski scanning elektronski mikroskop | 2004 | JSM 6060 LV - Low vakuum scanning electron microscope | 138190.62 | Paket 11 | Oprema je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Rezervacije: lidija.cerne@ntf.uni-lj.si | The equipment is available upon agreement; access time is dependable on equipment occupation. Rezervation: lidija.cerne@ntf.uni-lj.si | SEM je namenjen študiji površine, morfologije in topografije površin ter velikosti delcev. | SEM is designed for surface, morphology and tography studies as well as for determination of particle size. | 901580 | 47.82 | 16.26 | 4.31 | 47.74 | 68.31 | 70 | 20 |  | 16 | P2-0213 | Barbara Simončič | 8 | [21 empty] | študijski proces, zunanji uporabniki |  | 8
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta | 1555 | 2 | P2-0344 | Jožef Medved | 11625 | Simultana termična analiza, STA449 C Jupiter | 2003 | Simultan thermal analyse, STA 449 Jupiter, Netzsch | 114755.47 | Paket 11 | Oprema je dostopna po dogovoru z operaterji oz. skrbnikom opreme. | The equipment is available by agreement with the operator or with chief of the laboratory. | Simultana termična analiza (STA) je metoda termične analize, ki omogoča istočasno preizkušanje različnih vzorcev z dvema ali več termo-analitskimi metodami. Običajno sta to termogravimetrija (TG) in diferenčna termična analiza (DTA) ali diferenčna vrstična kalorimetrija (DSC). Tako lahko v vzorcu istočasno preiskujemo energetske procese in spremembe mase. STA meritev je kompleksna meritev, ki jo lahko uporabimo za določevanje fizikalno-kemičnih lastnosti posameznih, predvsem novih materialov. Istočasno pa omogoča modeliranje tehnoloških procesov. Analiza STA krivulj nam omogoča določitve premenskih temperatur (tališče, vrelišče, alotropske modifikacije), toplotnih efektov (talilna/strjevalna entalpija, toplota zgorevanja,…), specifične toplote cp, izgube ali prirastka mase itd. | Simultaneous thermal analysis (STA) is a method of thermal analysis, witch makes possible to investigate variety of samples by two or three thermal-analytical methods. Usually those are thermogravimetry (TG), differential thermal analysis (DTA) and differential scanning calorimetry (DSC). Simultaneously the investigation can be done on processes based on energy difference (absorbing and relaxing heat under reaction) and investigation in mass change (oxidation, degradation etc.). STA measurement is a complex measurement, witch is recommended for determine physical – chemical properties of materials, especially new one. Simultaneously the modeling of technological processes can be done. STA analysis makes possible to determine characteristic temperatures (melting point, boiling point, allotropic modifications etc.), thermal effect (melting / solidification enthalpy, combustion heat etc.), specific heat Cp, loss or increment of mass etc. | 260374 | 140.41 | 13.5 | 2.39 | 124.52 | 140.41 | 180 | 20 |  | 147 | L2-7236 | Milan Terčelj | 50 | L2-2269 | Primož Mrvar | 40 | M2-0108 | Gorazd Lojen | 20 | J2-1084 | Milan Terčelj | 37
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta | 1555 | 8 |  | Diana Gregor Svetec | 8610 | Univerzalni elektronski dinamometer INSTRON serije 5567 | 2004 | Tensile testing machine INSTRON 5567 | 130649.1487 | Paket 11 | Oprema je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Rezervacije: lidija.cerne@ntf.uni-lj.si | The equipment is available upon agreement; access time is dependable on equipment occupation. Rezervation: lidija.cerne@ntf.uni-lj.si | Dinamometer INSTRON naprava omogoča meritve nateznih lastnosti kot tudi izvedbo testov tlačne obremenitve, zdrsov, upogibov in prebojev na različnih materialih (tekstilije, papir, kovine, plastika,…). Naprava je opremljena tudi s klimatsko komoro, s temperaturnim območjem delovanja med -30 in +90 °C in poljubno relativno vlažnostjo. | Tensile testing machine enables measurements of tensile characteristics as well as tests of stress under pressure, slides, bends and breaks of different materials (textiles, paper, metal, plastics,…). It also includes air-condition chamber that covers temperature range from -30 to +90 °C and optional relative humidity. | 901593 | 51.21 | 15.37 | 1.92 | 46.72 | 64.01 | 80 | 20 |  | 54 | P2-0213 | Barbara Simončič | 13 | BI-US/12-13-013 | Barbara Simončič | 10 | [18 empty] | študijski proces, zunanji uporabniki |  | 31
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta | 1555 | 5 | P2-0344 | Peter Fajfar (prej: Radomir Turk - upokojen 1.11.2009) | 739 | Simulator termomehanskih metaluških stanj GLEEBLE 1500D | 2004 | Simulator of thermomechanical metalllurgical states GLEEBLE 1500D | 68813 | Paket 11 | Oprema je dostopna po dogovoru s skrbnikom opreme. Čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. | The equipment is available by agreement with the operator or with chief of the laboratory. | Simulator termomehanskih metaluških stanj: natezni test, tlačni test, krivuklje tečenja, aktivacijska energija za toplo preoblikovanje, razvoj mikrostrukture med in po plastični deformaciji, termično utrujenosti, termomehansko kontrolirane tlačne in natezne deformacije, večstopenjske deformacije, testiranje obrabe, testiranje varenja... | Simulator of thermomechanical metalllurgical states: tenzile test, compression test, flow curves, activation energy, microstrusture developement durig hot forming, high temerature fatigue testing, solidification simulation, welding simulation, heat tretmeant, multistage forming test, wear tesring, ... | 260424 | 109.32 | 8.1 | 85.32 | 15.9 | 109.32 | 100 | 20 |  | 90 | P2-0344 | Goran Kugler | 50 | [18 empty] | zunanji uporabnik | Acroni | 15 | zunanji uporabnik | Talum | 25
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta | 1555 | 11 | P2-0213 | Sabina Bračko | 1310 | Xenotest - instrument za ugotavljanje vpliva svetlobe in vremenskih pogojev na material | 2003 | Xenotest - Light Exposure and Weather Testing Instrument | 56356.15 | Paket 11 | Oprema je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Rezervacije: lidija.cerne@ntf.uni-lj.si | The equipment is available upon agreement; access time is dependable on equipment occupation. Rezervation: lidija.cerne@ntf.uni-lj.si | Xenotest Alpha omogoča pospešeno simulacijo delovanja svetlobe, toplote in vlage na material. Z uporabo ksenonske svetilke in ustreznih filtrov je mogoče ponazoriti svetlobo z različnimi spektralnimi karakteristikami. Temperaturno območje delovanja v komori obsega 30 – 70 oC, relativna zračna vlažnost pa znaša med 10 in 95 %. Instrument omogoča izvedbo analiz v skladu s standardi za področje tekstila, papirja in plastike: ISO 105-B02, ISO 105-B04, ISO 105-B06, ISO 12040, ISO 4892, ISO 11341. | Xenotest Alpha simulates and accelerates the action of sunlight, heat and humidity on material. An integrated xenon lamp with different filter systems covers a wide irradiation range. The temperature range in the test chamber is 30 – 70 oC, relative humidity ranges from 10 to 95 %. Xenotest Alpha meets the requirements of numerous standards and test methods for textiles, paper and plastics: ISO 105-B02, ISO 105-B04, ISO 105-B06, ISO 12040, ISO 4892, ISO 11341. | 901540 | 32.7 | 6.63 | 2.4 | 23.67 | 32.7 | 100 | 20 |  | 246 | P2-0213 | Barbara Simončič | 41 | [21 empty] | študijski proces, zunanji uporabniki |  | 205
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta | 1555 | 3 | P2-0344 P2-0205 | Primož Mrvar | 18565 | Sistem za analizo slike | 2005 | Analysis Materials Research Lab | 99732.93 | Paket 12 | Oprema je dostopna po dogovoru z operaterji oz. skrbnikom opreme. | The equipment is available by agreement with the operator or with chief of the laboratory. | Oprema je namenjena za določanje deleža, velikosti, oblike in porazdelitve mikrostrukturnih sestavin, merjenja deleža, velikosti in porazdelitve različnih elementov mikrostrukture, kot so to na primer kristalna zrna, kristalne meje, različne plasti, ki so in-situ na supstratu, kot tudi dobljene z nanašanjem, poroznosti (krčilna in plinska pri zlitinah, pore pri keramiki), itd. Prav tako so mogoče dimenzijske meritve različnih makro in mikro odtisov na preiskovanih vzorcih. | With this equipment we can determine portion, size, shape and distribution of microstructure components, size and distribution of elements of microstructure, like crystal grain, crystal border, different layers which are in-situ on the substrata, porosity (gas and shrinkage at alloys, pore at ceramics). It is possible to measure dimensions on macro and micro samples. | 260465 | 100.08 | 11.73 | 0.24 | 88.11 | 100.08 | 140 | 20 |  | 83.5 | P2-0205 | Ladislav Kosec | 14.8 | P2-0344 | Goran Kugler | 13.6 | [12 empty] | študijski proces | MR Steinacher | 13.6 | študijski proces | MR Kastelic | 24.4 | zunanji uporabnik | Livar | 17.1
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta | 1555 | 5 | P2-0205 | Ladislav Kosec | 50 | Vrstični elektronski mikroskop z mikroanaliznim sistemom | 2002 | Jeol JSM 5610 | 135310.25 | Paket 10 | Oprema je dostopna po dogovoru z operaterji oz. skrbnikom opreme. | The equipment is available by agreement with the operator or with chief of the laboratory. | Analiza povrišn, morfologija, fazna in analiza kem. sestave (EDS) | Surface analysis, morphology, phase and chemical composition (EDS) | 260307 | 115.69 | 15.91 | 5.8 | 122.9 | 144.61 | 80 | 20 |  | 52 | P2-0205 | Ladislav Kosec | 29 | [21 empty] | študijski proces, zunanji uporabniki |  | 23
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta | 1555 | 3 | P2-0344 P2-0205 | Primož Mrvar | 18565 | Vakumska indukcijska talilna in livna peč | 2008 | Induction vacuum melting and casting furnace | 147654 | Paket 13 | Oprema je dostopna po dogovoru z operaterji oz. skrbnikom opreme. | Oprema je dostopna po dogovoru z operaterji oz. skrbnikom opreme. | Peč je primerna za izdelavo in oplemenitenje ter litje različnih materialov. Eksperimentalna računalniško krmiljena naprava omogoča: gravitacijsko litje v trajne forme, gravitacijsko litje v enkratne forme izdelane z različnimi ognjeobstojnimi materiali, centrifugalno gravitacijsko litje v školjke (precizijsko litje) in trajne forme. Vakuumska talilna peč je skonstruirana tako, da lahko talilno peč uporabljamo tudi s sistemom za usmerjeno strjevanje. | The furnace is suitable for development, improvement and casting several materials. With experimental, computer regulated furnace we can do: - gravity casting in permanent mold - gravity casting in mold from molding material - centrifugal casting in shell (investment casting) and permanent molds - vacuum furnace is constructed in the way that we can use the system for oriented solidification. | 260648 | 42.52 | 17.37 | 1.2 | 87.72 | 106.29 | 40 | 20 |  | 4.6 | [24 empty] | študijski proces | MR Steinacher | 4.6
Ime odgovornega računovodje: Nada Snoj | [9 empty] | Ime zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe raziskovalne organizacije: Rektor prof. dr. RADOVAN STANISLAV PEJOVNIK
po pooblastilu dekan izr. prof. dr. Jakob Likar