## Avg_2012
EVIDENCA RAZISKOVALNE OPREME S PODATKI O MESEČNI UPORABI
Raziskovalna organizacija | Šifra RO | Šifra RS | Šifra PS / IS (za P-14) | SKRBNIK OPREME | Šifra skrbnika | NAZIV OPREME | LETO NABAVE | FULL NAME OF EQUIPMENT | NABAVNA VREDNOST (EUR) | Vir sofinanciranja iz javnih sredstev | Opis postopka dostopa do opreme - (čas; največ 5 stavkov) | Access of equipment | Namembnost opreme in dodatne informacije (največ 5 stavkov) | Purpose of equipment and additional information | Inventarna številka v knjigovodski evidenci | Cena za uporabo raziskovalne opreme (v EUR/ uro) | Struktura lastne cene za uporabo raziskovalne opreme (v EUR/uro) |  |  |  | Letna stopnja izkoriščenosti v % | Stopnja odpisanosti v % | Spletna stran RO (predstavitev opreme, pogoj dostopa,cenik) | MESEČNO POROČILO - SEPTEMBER 2012
[17 empty] | Stroški amortizacije | Stroški materiala in storitev za vzdrževanje opeme | Stroški dela | Skupaj lastna cena |  |  |  | Mesečna stopnja izkoriščenosti ( v %) | Šifra programa oz. projekta 1 | Uporabnik | % uporabe | Šifra programa oz. projekta 2 | Uporabnik | % uporabe | Šifra programa oz. projekta 3 | Uporabnik | % uporabe | Šifra programa oz. projekta 4 | Uporabnik | % uporabe | Drug namen | Uporabnik | % uporabe
Zavod za gradbeništvo Slovenije, Ljubljana | 1502 | 001 |  | Slavko Pandža | 17970 | Univerzalni stroj za določanje mehanskih lastnosti do 2500 kN | 2004 | Universal testing machine ZWICK Z2500Y | 682017.39 | Paket 11 | Oprema je dostopna po predhodnem dogovoru, uporablja pa jo lahko le za to usposobljena in pooblaščena oseba. | Equipment is available by preliminary arrangement, but it can be used only to qualified and authorized person. | Za izvajanje nateznih, tlačnih in upogibnih preskusov za kovine, beton in les. Stroj je opremljen z digitalno merilno opremo in kontrolno elektroniko ter programsko opremo za izvajanje nateznih, tlačnih in upogibnih preskusov. Maksimalna sila 2500 kN, delovni gib s hidravličnimi čeljustmi max. 2000 mm. Z opremo izvajamo tudi nestandarne preskuse po željah strank. Na opremi izvajamo preskušanja v sklopu certificiranja in priprave slovenskih tehničnih soglasij. | For carrying out tensile, compresion and benting tests for metals, concrete and wood. Machine is equiped with digial mesurment and control electronics and software for tensile, compresion and bending tests. Fmax, at least 2500 kN, tewst stroke with hydraulic grips at least 2000mm. With machine perform also non-standard test on request of customer. With machine we perform tests for certificatoin of products and preparation of Slovenian tehnical approvals. | 2507800 2507898 2507899 2507900 2507998 2507999 | 48.3093 | 0 | 20.0593 | 28.25 | 48.3093 | 50 | 100 | www.zag.si | 50 | P2-0273 Gradbeni objekti in materiali | Andraž Legat | 50 | ARAO 0026/10 | ZAG | 40 | OI 1160/10 | ZAG | 10
Zavod za gradbeništvo Slovenije, Ljubljana | 1502 | 002 |  | Uroš Bohinc | 20631 | Merilni sistem za meritve dinamičnih vplivov na konstrukcije | 2003 | Data acquisition system for measurement of dynamic influences on structures | 54248.04 | Paket 11 | Sistem si je mogoče izposoditi ob vnaprejšnji rezervaciji - najmanj 3 mesece pred izposojo. | The system is available for renting. The reservation should be made at least 3 months prior to the date of rent. The price per day consists of two parts: - MGCplus instrument 250eur/day, MGCplus amplifier module 50eur/day. | Oprema je namenjena dinamični meritvi različnih, predvsem mehanskih veličin (pomik, sila, moment, deformacija, temperatura …). Sestavljata jo dva merilna ojačevalnika MGCplus proizvajalca HBM, z različnimi enokanalnimi ojačevalnimi moduli. | The system consists of two measuring amplifiers MGCplus with additional amplifier modules from HBM. It is possible to connect various sensors: force, moment, displacement, acceleration, temperature,… | 2459399 2459499 2459300 2459400 | 21.9455 | 0 | 1.5955 | 20.35 | 21.9455 | 80 | 100 | www.zag.si | 80 | Z2-3659 | Matija Gams | 100
Zavod za gradbeništvo Slovenije, Ljubljana | 1502 | 006 |  | Uroš Bohinc | 20631 | Merilni sistem za meritve deformacij z optičnimi vlakni | 2005 | SMARTEC SOFO fibre optic deformation measurement system | 106213.49 | Paket 12 | Merilni sistem za meritev deformacij z optičnimi vlakni si je mogoče izposoditi ob vnaprejšnji rezervaciji - najmanj 3 mesece pred izposojo. | The system is available for renting. The reservation should be made at least 3 months prior to the date of rent. | Sistem SOFO proizvajalca SMARTEC je namenjen meritvam deformacij s pomočjo optičnih vlaken. Sestavlja ga optična čitalna enota s senzorji različnih dolžin. Omogoča vzpostavitev dolgotrajnega monitoringa pomikov oddaljenih objektov. | System for optical measurement of displacement SOFO from SMARTEC. It consists of optical measuring unit and fibre optic sensors of various lengths. It is possible to set up a long term monitoring of displacements on a distant object. | 2522400 2522499 | 23.4739 | 0 | 3.1239 | 20.35 | 23.4739 | 40 | 100 | www.zag.si | 40 | Z2-3659 | Matija Gams | 100
Zavod za gradbeništvo Slovenije, Ljubljana | 1502 | 003 |  | Tadeja Kosec | 22315 | Elektrokemijski-korozijski merilni sistem | 2004 | PCI4/300 Potentiostat/Galvanostat/ZRA | 45902.19 | Paket 12 | Oprema je dostopna po predhodnem dogovoru, čas in cena pa se oblikujeta individualno za vsakega naročnika glede na vrsto in število meritev. | Equipment is available by preliminary arrangement. Time and price shall be established individually for each customer depending on the type and number of measurements. | Naprava je namenjena najrazličnejšim elektrokemijskim meritvam, kot so: impedančne meritve, potenciostatske in potenciodinamske meritve, meritve elektrokemijskega šuma ... | The device is intended for different electrochemical measurements such as impedance measurements, potentiostatic and poteniodinamic measurements, electrochemical noise measurements.... | 2499200 | 30.8201 | 0 | 1.3501 | 29.47 | 30.8201 | 100 | 100 | www.zag.si | 100 | Rosborg 1288/09 | ZAG | 40 | ARAO | ZAG | 20 | P2-0273 Gradbeni objekti in materiali | Andraž Legat | 40
Zavod za gradbeništvo Slovenije, Ljubljana | 1502 | 006 |  | Uroš Bohinc | 20631 | Oprema za preiskave dinamičnega obnašanja zemljin med potresom - III.sklop | 2002 | Single axis seismic shaking table with servohydraulic regulation system | 86424.2 | Paket 10 | Oprema je vgrajena v preskusni hali laboratorija in jo je mogoče le najeti. Rezervacija opreme se opravi vsaj 3 mesece pred izvedbo preiskav. | Since the test equipment is installed in the laboratory it is available for use only at its original location. The reservation should be made at least 3 months prior to the date of rent. | Enokomponentna potresna miza se uporablja le skupaj s servohidravličnim sistemom INOVA. Je trajno vgrajena v preskusni hali Laboratorija za konstrukcije. Njena nosilnost je 5000 kg, največji pospešek 6 g. | Seismic shaking table is used only in conjuction with servohydraulic system INOVA. It is permanently installed in the Laboratory for structures. Its capacity is 5t of useful load. The maximum acceleration is 6g. | 2444399 2444499 2444599 2444300 2444400 2444500 | 22.8919 | 0 | 2.5419 | 20.35 | 22.8919 | 80 | 100 | www.zag.si | 80 | Z2-3659 | Matija Gams | 100
Zavod za gradbeništvo Slovenije, Ljubljana | 1502 | 006 |  | Stanislav Lenart | 21593 | Dinamični torzijski triosni aparat | 2008 | Dynamic torsional hollow cylinder apparatus | 145923.18 | Paket 13 | Dostop do opreme je možen po predhodnem dogovoru. | Use of the equipment is possible and depends upon the preliminary agreement. | Primerno za preiskave nevezanih zemljin (melji, peski). Obremenjevanje v osni in torzijski smeri (rotiranje glavnih osi). Frekvenca obremenitve do 50 Hz. Anizotropno napetostno stanje. | Suitable to cohesionless soils tests (silts, sands). Loading in axial and torsional mode (principal stress rotation). Frequency of loading up to 50 Hz. Anisotropic stress state. | 2673600 2673699 | 42.3893 | 17.1674 | 4.2919 | 20.93 | 42.3893 | 60 | 81.67 | www.zag.si | 60 | L2-2311 | Stanislav Lenart | 50 | 7FP, PERSUADE | ZAG | 20 | P2-0273 Gradbeni objekti in materiali | Andraž Legat | 20 | 936/09; GEN energija, Krško, geološke raziskave za NEK II | ZAG | 10
Zavod za gradbeništvo Slovenije, Ljubljana | 1502 | 001 |  | Tinkara Kopar | 20624 | Živosrebrni porozimeter | 2007 | Mercury Porosimeter Autopore IV 9510 | 76344 | Paket 13 | Oprema zaradi rokovanja s Hg ni splošno dostopna. Uporablja jo lahko le za to usposobljena in pooblaščena oseba. Pogoji dostopa (cena in čas) se oblikujejo glede na število meritev in zahtevnost vzorca individualno za vsakega naročnika. | Equipment is not generally available due to handling with mercury. It can be used only by trained and authorised personnel. Services conditions (costs, time) are being arranged individually based on number of measurements and complexity of sample. | Oprema deluje v območju tlaka do 414 MPa, kar omogoča določitev por s premerom od 360 µm do 0.003 µm. Ločljivost meritev pri vtiskanju in iztiskanju je najmanj 0.1 mL volumna živega srebra. Parametri, ki se jih da določiti so: celokupni volumen por, porazdelitev velikosti por, delež poroznosti, gostota materiala ter transportne lastnosti zgradbe sistema por. | The equipment works within the pressure range from almost zero up to 414 MPa, which makes it possible to measure pore diameters with sizes ranging from 360 µm to 0.003 µm. Data resolution is better than 0.1 mL for mercury intrusion and extrusion volumes. Prameters that can be determined: total pore volume, pore size distribution, percent porosity, density of the material, transport properties of the pore structure. | 2615100 2615199 | 40.5371 | 8.9816 | 2.2454 | 29.31 | 40.5371 | 75 | 96.67 | www.zag.si | 75 | E! 4964 LIGHTWASTE (do 2012) | ZAG | 10 | ARAO 0026/10 | ZAG | 10 | Heromat 1307/11 | ZAG | 80
Zavod za gradbeništvo Slovenije, Ljubljana | 1502 | 003 | IP-1502 | Tadeja Kosec | 22315 | Tribokorozimeter | 2009 | Tribocorrosimeter | 39962 | Paket 14 | Dostop do opreme je možen po predhodnem dogovoru. Cena preiskave je odvisna od zahtevnosti eksperimenta. | Use of the equipment is possible and depends upon the preliminary agreement. The study cost depends of the complexy of the experiment. | Tribokorozimeter je naprava za določanje tako triboloških lastnosti (pin on disc in recipročni kontakt) materiala kot tudi korozijskih lastnosti, ločeno ali v skupnem delovanju. Tribokorozimeter obsega tudi profilometer za določanje hrapavosti in obrabe materiala. | Tribocorrsimeter is an equipment for determination of tribocorrosive characteristics of metal material (pin on disc and reciprocating sliding contact) as well as abrasive and corrosion properties alone. Tribocorrosimeter includes prophylometer for determination of roughness and abrasive wear of the material. | 2761400 2761499 | 30.7968 | 4.7014 | 1.1754 | 24.92 | 30.7968 | 70 | 53.33 | www.zag.si | 70 | P2-0273 Gradbeni objekti in materiali | Andraž Legat | 60 | L2-4173 Multifunkcionalne prevleke.... | Darinka Kek Merl | 40
Zavod za gradbeništvo Slovenije, Ljubljana | 1502 | 003 | IP-1502 | Tadeja Kosec | 22315 | Potenciaostat/galvanostat Autolab 100 | 2010 | Potentiastat/galvanostat | 18167 | Paket 14 | Dostop do opreme je možen po predhodnem dogovoru. Cena preiskave je odvisna od zahtevnosti eksperimenta. | Use of the equipment is possible and depends upon the preliminary agreement. The study cost depends of the complexy of the experiment. | Potenciostat/galvanostat omogoča številne elektrokemijske eksperimente, korozijske eksperimente ter meritve elektrokemijsko impedančno spektroskopijo. | Potenciostat/galvanostat enables to conduct versatile electrochemical experiments, corrosion experiments and electrochemical impedance spectroscopy of different materials. | 2768600 2768699 | 27.5916 | 2.1373 | 0.53432 | 24.92 | 27.5916 | 90 | 51.67 | www.zag.si | 90 | P2-0273 Gradbeni objekti in materiali | Andraž Legat | 65 | L2-4173 Multifunkcionalne prevleke.... | Darinka Kek Merl | 35
Zavod za gradbeništvo Slovenije, Ljubljana | 1502 | 003 | P2-0273 | Tadeja Kosec | 22315 | Sistem za karakterizacijo mehansko-korozijskih procesov - II. Sklop | 2011 | SSRT autoclave with scratching device for mechanical and corrosion tests-II.part | 224100 | Paket 14 | Dostop do opreme je možen po predhodnem dogovoru. Cena preiskave je odvisna od zahtevnosti eksperimenta. | Use of the equipment is possible and depends upon the preliminary agreement. The study cost depends of the complexy of the experiment. | SSRT avtoklav omogoča mehanske natezne statične in dinamične obremenitve pri povišani temperaturi ter tlaku z možnostjo tribološke obrabe z dodatnim elektrokemijskim spremljanjem. | SSRT avtoclave enables mechanical dinamic and static loading with possible sctratching and electrochemical evaluation of the processes at elevated temperatures and pressures. | 2829099 2829000 2829100 2829200 | 57.8759 | 26.3647 | 6.5912 | 24.92 | 57.8759 | 80 | 21.67 | www.zag.si | 80 | P2-0273 Gradbeni objekti in materiali | Andraž Legat | 100
Zavod za gradbeništvo Slovenije, Ljubljana | 1502 | 005 | P2-0273 | Friderik Knez | 14943 | Kalorimetrična komora za laboratorijsko merjenje toplotnih lastnosti gradbenih konstrukcij in elementov | 2011 | Calorimetric chamber for laboratory measurment of thermal properties of construction products and elements | 323400 | Paket 14 | Dostop do opreme je možen po predhodnem dogovoru. Cena preiskave je odvisna od zahtevnosti eksperimenta. | Use of the equipment is possible and depends upon the preliminary agreement. The study cost depends of the complexy of the experiment. | Komora omogoča merjenje toplotnih tokov v nadzorovanih pogojih. Omogoča merjenje transmisijskih in sevalnih tokov ter količin kot sta toplotna prehodnost in prepustnost za energijo sončnega sevanja. | The chamber is used to measure heat flows in controlled conditions. It is possible to measure transmissive and radiative heat transfer. Quantities such as thermal transmission and g-value can be measured. | 2829399 2829300 | 74.6488 | 38.0471 | 9.5118 | 27.09 | 74.6488 | 25 | 20 | www.zag.si | 25 | P2-0273 Gradbeni objekti in materiali | Andraž Legat | 30 | KC TIGR | Friderik Knez | 70
Zavod za gradbeništvo Slovenije, Ljubljana | 1502 | 001 | P2-0273 | Alenka Mauko | 25599 | Sistem za rentgensko mikrotomografijo | 2011 | Micro-computed tomography system | 555600 | Paket 14 | Dostop do opreme je možen po predhodnem dogovoru. Z opremo lahko rokuje le za to usposobljeno osebje (usposobljeno s strani proizvajalca). Potrebno je slediti zahtevam za varnost pri delo z virom sevanja. | Equipment is available by preliminary arrangement, but it can be used only to qualified person, which has been previously trained by producer. There are special safety requirements for handling x-ray sources. | Oprema se uporablja za 3D globinsko in površinsko skeniranje. Ločljivost je odvisna od velikosti vzorca, njegove gostote, atomskega števila in debeline. Poleg osnovne opreme je na voljo dodatna oprema za določanje in-situ natezne in tlačne trdnosti in za staranje pri povišanj/znižani temperaturi. Možno je opazovati mokre ali nasičene vzorce. | Equipment is used for 3D structural and surface visualisation. Resolution is dependent on size of the sample, its density, atomic number and thickness. Beisde basic equipment, environmnetal chamber (heating-cooling) and stage for in-situ tensile and compressive experiments are available. Scanning of wet and humid samples is also possible. | 2829499 2829400 | 127.42 | 65.3647 | 36.78 | 25.28 | 127.42 | 100 | 20 | www.zag.si | 100 | P2-0273 Gradbeni objekti in materiali | Andraž Legat | 100
Ime pomočnika direktorja za poslovne zadeve: Marko Kravcar, univ. dipl. ekon. | [9 empty] | Ime zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe raziskovalne organizacije: izr. prof. dr. Andraž Legat, univ. dipl. fiz.